| REGIONE SICILIANA Sede legale: Via G. Cusmano, 24 Palermo - P.IVA 04328340825 Sito internet: www.ausl6palermo.org | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Servizio Appalti e Forniture |
| --- | --- |

APPALTO PUBBLICO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER DUE ANNI DI PRESIDI CHIRURGICI

# CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

## ALLEGATO B) AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I prodotti offerti devono essere conformi alle normative CE vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, all’etichettatura ed alla conservazione e devono essere provvisti di marcatura CE (Direttiva CEE 93/42 recepita con Decreto legislativo n. 46/97 e s.m.i.).

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

I Dispositivi devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche non vengono alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento.

Il materiale di confezionamento deve essere tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. Gli imballaggi dovranno riportare a carattere ben leggibili in lingua italiana, la descrizione quali-quantitiva del dispositivo, il nome del produttore ed ogni altra indicazione utile al loro riconoscimento.

Le confezioni ed i singoli imballaggi primari di tutti i prodotti debbono essere muniti di un’etichetta recante in lingua italiana, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- Marcatura di conformità CE

- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti

- Dicitura monouso e/o sterile

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore

- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza

- Numero identificativo del lotto e data di produzione

- Data di scadenza

- Metodo di sterilizzazione

- Codice del prodotto

- Informazione necessarie alla corretta conservazione.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna, almeno ¾ della loro validità.

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica. Tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 92/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

LOTTO N. 1 - SET PER ANESTESIA EPIDURALE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 2 - AGHI PER TERAPIA ESOFAGEA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 3 - AGHI MONOUSO PER AGOPUNTURA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 4 - AGHI PER PARACENTESI E TORACENTESI

Gli aghi per toracentesi e per paracentesi hanno la funzione di aspirare essudati e devono avere il lume della cannula idoneo a consentire il passaggio dei liquidi, devono essere sterili, monouso, in acciaio inox, saldamente fissati al bariletto, punta con triplice affilatura, involucri con caratteristiche di massima robustezza. Devono essere, altresì, muniti di valvola unidirezionale antireflusso, assemblata all’ago in modo da consentire l’aspirazione dell’aria o fluidi ma non il passaggio inverso.

LOTTO N. 5 - AGHI PER BIOPSIA PROSTATICA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 6 - KIT PER PARA–TORACENTESI

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 7 - MICROLANCE PER PRICK TEST

- Le microlance per prick test in plastica devono essere dispositivi in plastica per scarnificazione e prove allergiche. In confezione singola sterile.

- Le microlance per prick test in acciaio devono essere dispositivi in acciaio affilato per scarnificazione e prove allergiche. In confezione singola sterile.

LOTTO N. 8 - LANCETTE

Le lancette pungidito devono essere monouso, sterili, in acciaio inox, affilate, indolori ed in confezione singole.

LOTTO N. 9 - BISTURI

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 10 - TROCAR

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 11 - CATETERI FOLEY IN SILICONE

I cateteri foley in silicone devono essere in puro silicone e devono le caratteristiche di massima, comuni dei cateteri foley: lunghezza cm. 40 circa, punta dritta e rinforzata, palloncino da 5-15 ml, in materiale extrasoffice tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per una ottimale stabilità della permanenza del catetere. Il palloncino deve garantire la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione del catetere; il canale di gonfiaggio e/o irrigazione devono essere ricavati nello spessore dell’asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne; inoltre il canale di gonfiaggio e/o di irrigazione devono essere collegati con un raccordo all’asta del catetere che deve garantire una sicura connessione e che, per il tipo a 3 vie, deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da evitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione; la via di deflusso deve garantire che, durante l’aspirazione con siringa, le pareti non collabiscano; la valvola di gonfiaggio morbida deve consentire un facile inserimento di siringhe cono luer e dotata di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura che protegga ed assicuri la valvola stessa; i fori presenti sul catetere devono essere atraumatici, di grandezza e forme adatti per evitare possibili occlusioni; iscrizioni indicanti la misura ed il volume del palloncino devono essere impresse in modo indelebile.

LOTTO N. 12 - CATETERI AUTOLUBRIFICANTI

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 13 - CATETERI  AUTOLUBRIFICANTI LATEX FREE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 14 - CATETERI PER NEFROSTOMIA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 15 - CATETERI PER PROSTATECTOMIA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 16 - CATETERI E LINEE PER URODINAMICA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 17 - CATETERI VESCICALI IN PVC CON UN FORO

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 18 - CATETERI PER URETEROCUTANEOSTOMIA E GUIDE UROLOGICHE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 19 - SET PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 20 - TAPPI PER CATETERI URINARI

I tappi per catetere urinari devono essere monouso, sterili, in materiale plastico ed adatti per chiudere perfettamente, nell’estremità prossimale sonde e cateteri di vari tipi e misure. Di forma conica e dotati di un cappuccio di protezione che possa garantire la manipolazione senza che lo stesso venga a contatto con le mani dell’operatore.

LOTTO N. 21 - SONDE TIEMANN

Le sonde Tiemann devono essere monouso, sterili, in PVC, siliconati, con emollienti e stabilizzanti. La punta deve essere chiusa, liscia, curva, con una olivetta terminale e due fori laterali alternati. In confezione sterile, con connettore flessibile conico, ad attacco universale.

LOTTO N. 22 - SONDE DI PETZER

Le sonde di Petzer devono essere sovrapubiche di forma cilindrica dritta, che si allarga a corpo unico ad imbuto nella parte prossimale, di lunghezza di circa cm. 40, con due fori, testa distale proporzionata al diametro dello stelo, punta rinforzata.

LOTTO N. 23 - CATETERI OMBELICALI

I cateteri per arteria ombelicale devono essere in poliuretano con cono luer-lock, con tre linee radiopache completamente incapsulate. Marchi di profondità da cm. 5 a 25 con incremento di un centimetro. Estremità prossimale con alette che comprende un visualizzatore ed una guaina di protezione; diametro esterno da mm. 0,83 a 1,65 circa, lunghezza da cm. 30 a 38 circa.

LOTTO N. 24 - CATETERI PER COLANGIOGRAFIA

I cateteri per colangiografia devono essere in PVC morbido, dotati su ambedue i lati del tubo traverso, di palloncini gonfiabili separatamente. Provvisti anche di un tubo centrale iniettore e di altri due tubicini connessi col tubo centrale, provvisti di valvola di chiusura per il gonfiaggio dei palloni stessi. Devono essere monouso, sterili, misure Fr. 7 o misure similari e lunghezza almeno da cm. 30 circa.

LOTTO N. 25 - CATETERI PER PREPARAZIONE VENA CHIRURGICA

I cateteri venosi in poliuretano o materiale similare, per preparazione vena chirurgica lunghezza cm. 30 circa, devono essere monouso, sterile, dotati di introduttore dell’ago cannula e con mandrino radiopaco debitamente fissato ad un idoneo punto di presa. Attacco luer-lock, completi di dilatatore, guaine ed apertura “peel-away”.

LOTTI N.RI 26 – 27 - 28 - DEFLUSSORI

I deflussori per fleboclisi dei vari tipi in gara devono avere le seguenti caratteristiche comuni:

Devono essere a perfetta tenuta e forniti di un dispositivo idoneo a perforare il tappo dei flaconi, in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell’uso cui è destinato. Devono avere una camera di gocciolamento trasparente in materiale plastico conforme a quanto prescritto dalla F.U. vigente e successivi aggiornamenti. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata, obliterabile, dell’aria fornito di filtro antibatterico e porosità non superiore a 0,45 micron, supportato da un tessuto di fibra di vetro o altro materiale idoneo, posto all’esterno rispetto alla membrana per garantirne l’integrità; il foro di uscita dell’aria, sulla punta del perforatore, deve essere in posizione contrapposta a quella di entrata del liquido e distante non meno di mm. 5, al fine di evitare richiami di bolle d’aria nel circuito del liquido; devono avere un regolatore di deflusso affidabile; devono avere un dispositivo di erogazione in materiale plastico trasparente, conforme a quanto previsto dalla F.U. (lunghezza minima cm. 120 circa) e munito di cono doppio.

Devono inoltre essere dotati di cappucci protettivi accoppiati alle due parti terminali, un raccordo di lattice o elastomero plastico di lunghezza di circa cm. 5 per l’eventuale introduzione di altri farmaci. Tale manicotto dovrebbe essere posto a distanza non troppo prossimale al cono d’innesto ago affinché i medicamenti aggiunti siano sempre più diluiti prima di arrivare in vena.

Confezione: i deflussori devono essere contenuti in involucro termosaldati ermeticamente capace di conservare la sterilità nel tempo.

I deflussori con perforatori multipli hanno le caratteristiche generali precedentemente descritte con la particolarità di essere dotati di due o tre perforatori ed essere collegati alla via di deflusso.

I bracci a “Y” devono essere lunghi circa cm. 30, e provvisti di camera di gocciolamento e di roller di regolazione. Il tubo collettore deve essere dotato a sua volta di camera di gocciolamento e deve essere lungo cm. 120 o 200 circa, con diametro interno idoneo a regolare il flusso di liquido. Il collettore deve terminare con un tubicino connettore per catetere, di lattice o di altro materiale plastico morbido, idoneo, lungo circa cm. 15.

Confezione: i deflussori devono essere contenuti in involucro termosaldati ermeticamente capace di conservare la sterilità nel tempo.

I deflussori schermati devono avere le caratteristiche di cui al precedentemente descritte e devono essere schermati e destinati ad essere utilizzati nelle infusioni di soluzioni e farmaci fotosensibili.

LOTTO N. 29 - DISPOSITIVI PER INFUSIONE

E’ un sistema monouso di infusione ad energia elastomerica, costituito da: ampolla in policarbonato o altro materiale plastico trasparente rigido di adeguato volume; all’interno dell’ampolla è fissato ai poli un tubo in materiale plastico atermico  ed apirogeno, compatibile con le soluzioni infusionali e vari farmaci.

Detto tubo serve per contenere la soluzione da infondere. Un polo dell’ampolla deve avere il punto di riempimento mediante innesto al luer lock, chiuso da un cappuccio di protezione. Dal lato opposto dell’ampolla si diparte un tubo di perfusione antiginocchiamento di lunghezza non inferiore a cm 90. La pompa di infusione deve essere corredata di tappo luer lock maschio e clamp serratubo.

LOTTO N. 30 - PIASTRE PAZIENTE PER ELETTROBISTURI ED ADATTATORI

Le piastre (adulti e pediatriche) devono avere le seguenti caratteristiche:

- debbono essere monouso e realizzate con materiali ipoallergenici e privi di lattice; devono garantire la limitazione dell’incremento di temperatura durante il funzionamento;  il contatto elettrico tra la piastra e la cute deve essere garantito da uno strato di gel adesivo conduttivo preconfezionato.

- deve essere dichiarata l’impedenza media.

- deve essere specificato il grado di resistenza a trazione (in N/cm o N/inch), inoltre per ciascun modello offerto si dovrà indicare l’area della superficie conduttiva utile e quella totale della piastra espressa in cmq.

per il cavo incorporato dovranno essere  indicati:

-la sezione (min. 2 mm.)

-la lunghezza in metri

-il tipo di connettore finale.

Dovrà essere dichiarata inoltre la perfetta compatibilità con i modelli di apparecchi per elettrobisturi di seguito elencati, in dotazione ai Presidi Ospedalieri dell’Azienda ( Sutron 380 HP, Sutron, Diatrom 380, Blu Fire 500, Alsatom EB-SS3 MB/R, Alsatom EB-SS4 MSB/R, Bowa Electronic Arc Plus/ Arc 300, Alsa Excell 400 MCDS, Alsa Excell, Berchtold Elektron 640, Valleylab Force,  Valleylab Force FX, Valleylab Force FX 8CA, Bard 5000 Power Plus).

Le piastre possono essere dei tipi: Monopartite e Bipartite (per sistemi tipo “REM”).

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità a fornire eventuali adattatori per i modelli di apparecchi per elettrobisturi presenti nei Presidi dell’Azienda.

Le piastre devono essere confezionate in buste sigillate individuali

L’offerta deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche dichiarate e risultare in conformità con le direttive ANSI/AAMI HF-18.

Il prezzo offerto dovrà considerare il prezzo delle piastre più cavi ed adattatori.

LOTTO N. 31 - AGHI ELETTRODI PER ELETTROMIOGRAFIA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 32 - AGHI E PIASTRE PER MESOTERAPIA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 33 - AGHI - ELETTRODI PER EEG

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 34 - TUBI IN SILICONE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 35 - TUBI IN PARA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTI N. 36 – 37 – TUBI DI DRENAGGIO IN SILICONE

I tubi per drenaggio in silicone devono essere rotondi o piatti o rotondi perforati secondo le lunghezze e misure riportate nei lotti.

LOTTO N. 38 - TUBI DI DRENAGGIO SILICONATI – DRENAGGIO MUNITO DI TROCAR

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 39 - SISTEMI DI DRENAGGIO IN ASPIRAZIONE CONTROLLATA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 40 - DRENAGGI TORACICI E PLEURICI

I drenaggi toracici e pleurici devono essere sterili, monouso, composti da: a) catetere in materiale plastico idoneo, a punta chiusa, con fori laterali nella parte distale, dotati di adeguato tappo nella parte prossimale e tacche di misurazione, maggiormente ravvicinate nei primi cm. 15 del catetere; b) raccordo a tre vie, di cui una da collegarsi al catetere e le altre provviste di attacco luer-lock oppure di cono catetere standard; c) valvola di Heimlich unidirezionale in PVC, provvista di attacco maschio-femmina luer-lock universale, da fornirsi anche separatamente.

LOTTO N. 41 - SONDINI PER OSSIGENOTERAPIA

I sondini per ossigenoterapia devono essere in PVC trasparente termostabile, con all’estremità distale una serie di fori per la fuoriuscita dell’ossigeno. All’estremità prossimale il catetere deve avere l’innesto ad imbuto standard. Il sondino deve avere la lunghezza di cm. 40 circa, misure CH 10 e CH 14. Sterili.

LOTTO N. 42 - SACCHE IN EVA PER NTP

Le sacche devono essere perfettamente trasparenti e provviste di: maniglia di sostegno in materiale rigido. Devono avere impressa una scala graduata attendibile, ben visibile e stampata con metodi che evitino cessioni di inchiostri utilizzati nella serigrafia; dotate di: una via di riempimento con idoneo sistema di chiusura finale irreversibile che offra la massima sicurezza e funzionalità, di un’uscita in cui inserire deflussori standards e di una terza via con membrana perforabile per l’introduzione di farmaci additivi; le sacche, inoltre, dovranno essere dotate di un set di riempimento completamente assemblato con le stesse e dotato di tubo collettore principale di lunghezza non inferiore a cm. 90 circa, a tre bracci o più, ciascuno dei quali, lunghi non meno di 30 cm e di diametro tale da consentire il travaso veloce senza ausilio di pompe. I bracci dovranno essere corredati di idonei clamps di chiusura, di filtro aria e di perforatori ad alto flusso, protetti da una capsula. La parte interna della sacca dovrà presentare caratteristiche fisiche tali da impedire il collabimento durante il riempimento. Si richiede una relazione tecnica circa la composizione quali-quantitativa dei materiali usati e la compatibilità verso le categorie di farmaci: vitamine, insuline, elettroliti ed oligo elementi.

LOTTO N. 43 - SACCHE PER NUTRIZIONE ENTERALE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 44 - SISTEMI PER ASPIRAZIONE LIQUIDI ORGANICI: SERBATOI MONOUSO CON CONTENITORI E RELATIVE BASI

Trattasi di un sistema chiuso, monouso, costituito da:

n. 1 contenitore in politene leggero, rigido, trasparente con rubinetto ON-OFF;

n. 1 cartuccia o serbatoio monouso con coperchio, dotato di valvola antireflusso per evitare la contaminazione del sistema aspirante e di filtro antiaerosol batterico. Inoltre il coperchio assemblato alla cartuccia è fornito di un foro per l’aspirazione dei liquidi più densi, uno per il collegamento con cannula aspirante nel campo operatorio ed un terzo per il prelievo di campioni, otturabile con tappo;

n. 1 base statica in materiale plastico, con autoadesivo per fissaggio a terra, su cui va posizionato il contenitore riutilizzabile.

LOTTO N. 45 - SIRINGHE PER TAC

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTI N. 46 – 47 – 48 - SIRINGHE MONOUSO STERILI

Devono avere: estremità interna dello stantuffo munite di una capsula di gomma per garantire la scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta. Provviste di un fermo per evitare la fuoriuscita del pistone. Il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro. Devono essere regolarmente registrate come PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO presso il Ministero della Salute e corrispondere, per quanto non indicato, alle norme ed alle caratteristiche della F.U. vigente ed ulteriori suoi aggiornamenti. Devono essere chimicamente stabili e sufficientemente trasparenti. Nel breve periodo in cui le siringhe sono utilizzate per l’iniezione non devono cedere al loro contenuto sostanze né determinare reazioni chimiche. Devono riportare sulla loro superficie esterna incisa o stampata una scala graduata chiara, resistente e naturalmente affidabile, per indicare il volume a seconda della posizione dello stantuffo. L’ago, se presente, deve essere affilato su tre piani, uno obliquo e due laterali ed essere innestato direttamente sulla siringa e protetto dal copriago in plastica. Per i tipi siliconati, deve essere dichiarata la quantità massima di silicone che non deve superare 0,25 mg/cm. Confezioni: ogni singola siringa con ago deve essere contenuta in un involucro termosaldato ermeticamente, capace di conservare nel tempo la sterilità e deve essere ben evidenziato il punto su cui praticare lo strappo per l’apertura. Etichetta: sulle confezioni e sui singoli involucri, che dovranno preferibilmente riportare la scritta “PER USO OSPEDALIERO” saranno espressi con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di fabbricazione e la scadenza, il numero di registrazione ministeriale, il numero di lotto, il volume della siringa, il calibro dell’ago (se presente), il metodo di sterilizzazione, le modalità d’uso, la scritta “PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO” e “NON RIUTILIZZABILE” oppure “GETTARE DOPO L’USO”, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda produttrice, e, qualora siano di produzione estera, dovrà essere indicata la ragione sociale della ditta rappresentante in Italia.

Le siringhe monouso per farmaci fotosensibili devono avere le caratteristiche generali di cui sopra ed essere opache e utilizzabili per somministrazione di farmaci fotosensibili.

LOTTO N. 49 - SONDE PER SVUOTAMENTO E LAVANDA GASTRICA

Le sonde per svuotamento e lavanda gastrica devono avere le seguenti caratteristiche: in PVC atossico o di altro materiale plastico idoneo. Di diametro compreso tra i 2 ed i 12 mm. e lunghe da cm. 90 a 125. Graduate ogni cm. 10 circa dall’estremità distale; dotate di una linea radiopaca e con punta aperta; munite di doppio canale, quello principale per  l’introduzione del liquido di lavaggio, quello secondario, di diametro più piccolo, per l’aspirazione del contenuto gastrico. Provviste nella parte distale di un numero idoneo di fori disposti su doppia fila, atraumatici e di diametro sufficientemente grande da permettere il passaggio anche di materiale solido non perfettamente solubilizzato.

LOTTO N. 50 - MATERIALE PER OTORINOLARINGOIATRIA

Gli abbassalingua monouso in legno, sterili, devono essere, non verniciati ed inodore, di lunghezza 15 cm circa, superficie liscia e bordi arrotondati, contenuti in buste singole e confezionate in scatole da 100 - 500 pezzi.

LOTTO N. 51 - SET PER ASPIRAZIONE

Il set per aspirazione chirurgica è costituito: da una cannula in materiale plastico rigida, trasparente, non elettroconduttiva, l’estremità prossimale collegata con un tubo di raccordo antistatico preassemblato, in plastica morbida e flessibile, non elettroconduttore, con foro per il controllo dell’aspirazione nella parte distale; la cannula interna deve essere atraumatica e la controcannula esterna estraibile con fori incassati.

LOTTO N. 52 - PRESIDI PER OTORINO

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 53 - TAPPI PERFORABILI TIPO HICKMAN

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 54 - FILTRI ANTIBATTERICI TIPO VYGON

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 55 - FONENDOSCOPIO – STETOFONENDOSCOPIO - SFIGMOMANOMETRO

- Il Fonendoscopio deve essere dotato di una membrana per l’auscultazione della pressione sanguigna del diam. mm. 45 circa. Ghiera antibrivido, archetto anatomico e leggero con robusta molla interna in acciaio. Latex free.

- Stetofonendoscopio deve essere di tipo classico (tipo Littman) a doppia testina. Di alta qualità con la garanzia di una ricezione acustica costante nel tempo, dotato di testa in acciaio inox con padiglione dal diaframma piatto diam. mm 45 circa e con padiglione a campana diam. mm 40 circa per l’auscultazione delle medie ed alte frequenze. L’archetto anatomico in lega leggera, con robusta molla interna in acciaio. Latex free.

- Sfigmomanometro da tavolo, a colonna di mercurio, scala 300 mm/Hg, munito di bracciale, completo di soffiera, altrimenti detta camera d’aria, di tubi e di palla con valvola di metallo.

LOTTO N. 56 - SONDE PER EMOSTASI ESOFAGEE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 57 - SONDE DI SALEM E RETTALI

- Le sonde di Salem sono sonde gastroduodenali a doppio lume, in PVC, cm. 45– 55 – 65 – 75 circa, estremità distale chiusa, con 10 fori laterali.

- Le sonde rettali monouso sterili devono essere in PVC, atossico compatibile con i lubrificanti per cateterismo; di lunghezza pari a circa cm. 40; con estremità distale chiusa ed arrotondata dotata di due fori laterali; con estremità prossimale provvista di raccordo conico flessibile, il cui colore deve essere convenzionale ai vari CH.

LOTTO N. 58 - KIT SUTURE

- Il kit per rimozione punti di sutura è composto da: a) forbice monouso LITTANER cm. 16 circa  con punte sottili in metallo e manici in materiale plastico rigido; b) pinzetta a punta fine acciaiata; c) compresse di garza sterile cm. 10x10.

- Il kit per sutura è composto da: a) combinazione di ago 3/8 di cerchio, lunghezza mm. 21 circa, a sezione triangolare punta tagliente, saldato con filo USP 3/0 in seta nera di lunghezza cm. 75 circa; b) n. 2 tamponcini in garza di cotone con elastico, diametro mm. 40; c) n. 4 buste di garza sterile pretagliata cm. 10x10 per 25 fogli; d) n. 1 flacone di disinfettante per cute lesa a base di cloruro di tetra-alchil-ammonio; e) n. 1 portaaghi; f) n. 1 pinzetta a denti di tipo chirurgico; g) n. 1 forbici a punte in acciaio sottili; h) n. 2 pinzette emostatiche tipo Kelly.

LOTTO N. 59 - EMOSTATICI

Gli emostatici in cellulosa devono essere in cellulosa ossidata e rigenerata, sterile, assorbibile e confezionati in bustine di primo incarto.

LOTTO N. 60 - SACCHE PER IRRIGAZIONE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 61 - SACCHETTI RACCOGLIURINA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 62 - SISTEMA PER LA TERAPIA COMPRESSIVA E DEL FREDDO

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 63 - FASCIA ISCHEMICA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 64 - PRESIDI PER FIVET

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 65 - SCOVOLINI PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 66 - SONDINI PER NUTRIZIONE ENTERALE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 67 - DRENAGGI DI PENROSE

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.

LOTTO N. 68 - SONDINI PER RADIOLOGIA

I prodotti devono avere le caratteristiche riportate nel lotto.