| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Servizio Appalti e Forniture |
| --- | --- |

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE DESTINATE A PRESIDI SANITARI DELL’ASP DI PALERMO

GARA DEL 08/07/2010:

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

LOTTO N. 1 – n.1 congelatore verticale a ripiani, completo di contenitori di stoccaggio Base di gara € 12.000,00 + IVA

Ad integrazione della scheda tecnica di gara relativa al lotto in questione, si precisa che:

- la quantità di ripiani richiesti è pari a n. 4 (QUATTRO);

- per quanto riguarda la quantità di contenitori di stoccaggio richiesti , essa è determinata dalla grandezza degli stessi e, precisamente: sarà pari a n. 4 (QUATTRO) se la loro grandezza è tale da ricoprire per intero i suddetti ripiani, ovvero potrà essere di numero superiore se, per ricoprire detta grandezza, è necessario comporre un modulo con più contenitori. Nell’uno e/o nell’altro caso, l’offerta sarà ritenuta conforme.

- Si precisa, altresì, che detti contenitori di stoccaggio sono porta-campioni e, pertanto, devono essere unici (non divisi a scomparti), di volume complessivo di circa 500 g/c.d. e dotati di idonei elementi di contenimento ai lati

LOTTO N. 7 – n. 2 carrelli attrezzati per emergenza  Base di gara € 16.000,00 + IVA

Monitor defibrillatore

Con riferimento alla scheda tecnica di gara, si precisa quanto segue: “Qualora venga rilevato un malfunzionamento,  anche quando lo strumento è  spento, deve fornire un’indicazione acustica e/o (e non “e” , come riportato nella scheda tecnica di gara)visiva per richiamare l’attenzione degli operatori”, pertanto potranno essere offerti strumenti che possiedono entrambe o una sola delle modalità di allarme richieste.

LOTTO N. 10 – Attrezzature elettromedicali per FKT Base di gara € 42.000,00 + IVA

Non si procederà all’aggiudicazione dell’apparecchio per elettroterapia (2^ voce del lotto in questione)

che, pertanto, deve essere estrapolato dall’offerta tecnica e dalla corrispondente offerta economica.

Di conseguenza, l’ammontare della base di gara, previsto per coprire anche detto acquisto (costo  presunto € 10.000,00), deve intendersi ridotto in conformità.

LOTTO N. 12 - Laser chirurgico endovascolare a diodi ND YAG Base di gara € 50.000,00 + IVA

Si precisa che la dicitura ND YAG riferita allo strumento in gara, è da ritenersi un mero errore e, pertanto, la corretta denominazione di detto strumento è “LASER CHIURURGICO ENDOVASCOLARE A DIODI”

LOTTO N. 13 - Strumentario chirurgico  Base di gara € 180.000,00 + IVA

Le caratteristiche tecniche appresso evidenziate sono state indicate al fine di caratterizzare prodotti di alta qualità pur nel contesto di una gara aggiudicabile con il criterio del prezzo più basso ed in particolare:

per quanto attiene ai cestelli:

- il coperchio in polimero plastico trasparente, non è caratteristica indispensabile;

- il sistema di sicurezza autovirante in caso di contaminazione potrà essere sostituito da altri sistemi semplici che possono rilevare la contaminazione;

- il numero dei cestelli richiesti è commisurato non solo allo strumentario presente nel lotto ma anche alle esigenze complessive dell’U.O. destinataria.

Per quanto attiene allo strumentario laparoscopica:

- l’impugnatura a pigna del porta-aghi poliuso per chirurgia laparoscopica, può essere validamente sostituita con qualsiasi altro sistema rispondente a criteri ergonomici ottimali

LOTTO N. 15 - Banchi tecnici da lavoro  Base di gara € 30.000,00 + IVA

Su segnalazione del Responsabile dell’U.O. destinataria della fornitura si precisa quanto segue:

- stanza urine e centrifughe:

3^ voce: n. 1 BANCO da cm. 200 e NON pensile come riportato nella scheda tecnica di gara

- Microbiologia:

- 1^ voce: n. 1 BANCO da cm. 200 e NON pensile come riportato nella scheda tecnica di gara

- 2^ voce: n. 1 BANCO da cm. 120 e NON pensile come riportato nella scheda tecnica di gara

- B.M. stanza n. 2:

2^ voce -  n. 1 BANCO da cm. 200 e NON cm. 2000 come riportato nella scheda tecnica di gara

CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE:

- scadenza domande di partecipazione:

tale dicitura è stata utilizzata in quanto è l’unica, nello schema di bando G.E., adattabile alla procedura in oggetto che è una procedura aperta, infatti in detto bando il punto IV.3.5 – data di scadenza per la presentazione offerta  –  è previsto per i soli casi di procedure ristrette o negoziate o nel dialogo competitivo

- obbligatorietà del sopralluogo:

il sopralluogo è obbligatorio, come previsto nelle corrispondenti schede tecniche che formano tutt’uno con il capitolato d’oneri, per i lotti n. 6 e n. 15 (arredo tecnico per laboratorio d’analisi).

A tal proposito si richiamano sia il disciplinare di gara (pag. 6, lett.m), sia lo schema di dichiarazione sostitutiva, che prescrivono per il concorrente (che partecipi per detti lotti) di rendere esplicita dichiarazione che attesti l’esecuzione del suddetto sopralluogo e ciò ai fini di valutare ogni possibile elemento che incida sulla formulazione del prezzo  offerto.