| SCHEDA TECNICA VALUTATIVA 60 PUNTI |  |
| --- | --- |
|  | PUNTI |  |  |  |
| Numero Connettori Sonda | 1 |  |  |  |
| Modalità di Scansione | 2 |  |  |  |
| Sonda Cardio Adulti a Matrice e/o Matrice Attiva | 2 |  |  |  |
| Possibilità di 4D Real Time Cardiologico in Single Bit | 5 |  |  |  |
| Dimensione e Formato del Monitor | 5 |  |  |  |
| Tecnologia delle Sonde e Metodologia d'uso | 6 |  |  |  |
| Tipologia delle sonde Implementabili | 10 |  |  |  |
| TDI, Strain e Strain-Rate abilitato sulle sonde standard | 5 |  |  |  |
| Tecnologia Utilizzata per l'analisi TDI, Strain e Strain-Rate | 5 |  |  |  |
| Touch Screen | 2 |  |  |  |
| Trainig Operatore | 2 |  |  |  |
| Punteggio relativo alla facilità d'uso del 4D, alla qualità delle immagini B mode e Colore e all'ergonomia del Sistema | 15 |  |  |  |