|  | COMUNICAZIONE TRASMESSA SOLO VIA FAX SOSTITUISCE L’ORIGINALE AI SENSI DELLA L. 412/1991, ART. 6 – COMMA 2 |
| --- | --- |
| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO U.O.C. PROVVEDITORATO |  |
| Direttore f.f. U.O.C. Avv. F. Damiani |  |
| Via Pindemonte n. 88 90129 Palermo ( Segreteria Direzione…… : 091.703-3901 ( FAX Protocollo Generale: 091.703-3076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Funzionario Estensore… : 091.703-3125 ( FAX………….……………. : 091.703-4021 e-mail : r.saverino@asppalermo.org WEB : www.asppalermo.org | DATA : |  |  |
|  | PROT. N° : |  |  |
|  | RIF. PROT. N° : |  |  |
|  | N° Allegati alla presente: |

| OGGETTO: | Procedura per acquisizione in economia ( ex art. 125 D.Lgs n.163/06) per la fornitura di ELETTROCARDIOGRAFO . Lettera di invito. |
| --- | --- |

Spett.le Ditta

Si prega di volere inviare entro e non oltre il 15/02/2012 Vs. migliore offerta per i generi sotto elencati, specificando per ciascun articolo/prodotto il prezzo di listino, sconto applicato, marca, modello, spese di trasporto, disponibilità di magazzino e tempi di consegna. Per quanto sopra detto si chiede:

Elettrocardiografo

- Digitale 8 canali

- Derivazioni selezionabili:I-II-III; aVR,aVL,aVF; V1,V2,V3; V4,V5,V6

- Acquisizione simultanea delle 12 derivazioni

- Dotato di software interpretativo dedicato in grado di riconoscere e marcare i principali eventi patologici occorrenti

- Capacità di memorizzazione e trasmissione “wireless” degli elettrocardiogrammi

- Possibilità di memorizzare almeno 5 s per ogni derivazione ed almeno 50 tracciati completi

- Presenza almeno dei filtri digitali di rete e per tremori

- Dotato di sistema scrivente a testa termica, con carta di registrazione termosensibile

- Velocità di stampa: selezionabile

- Sensibilità: variabile in un range almeno tra 5-20 mm/mV

- Campionamento digitale per individuazione di ke di Pace Maker

- La carta per la stampa del referto sufficientemente ampie da permettere una più facile e precisa lettura dei tracciati

- Capacità di stampa in modalità automatica e manuale

- Dotato di ampio display LCD per la visualizzazione dell’andamento grafico e dei valori di almeno tre derivazioni contemporaneamente

- Dotato di tastiera alfanumerica a membrana

- Software di gestione in italiano di facile utilizzo

- Dotato di batteria interna ricaricabile con autonomia di almeno 150  tracciati

- Allarme livello carica batteria, stato e connessione elettrodi

- Dotato di sistema di protezione da scarica di defibrillatore

- Dotato di carrello attrezzato di supporto di dimensioni indicative 40L x60P x100H cm, ergonomico, con 4 ruote antistatiche di cui due frenanti

- L’apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo

- L’apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 46/97, con indicato l’eventuale numero dell’organismo certificato che l’ha rilasciata

- Dotato di stampante termica ad alta risoluzione

- Possibilità di esportare i tracciati  in formato PDF ed XML

- Dotato di porte di interfaccia hardware seriale, parallela, USB

- L’offerta, le Schede tecniche in italiano, il codice CND ( Classificazione Nazionale Dispositivi Medici),  numero di repertorio e tutto quanto offerto deve essere provvisto dei relativi certificati che ne comprovano la conformità alle norme di legge che li riguardano, dovranno essere inviate al Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Provveditorato, (Edificio 14) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, secondo una delle seguenti modalità: Busta chiusa;oppure a mezzo fax al n° 091.7034021 ( oppure in caso di guasto  al 0917033076) oppure via mail all’indirizzo r.saverino@asppaplermo.org

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Rifeirmenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

Ai sensi del Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di ricorso alle acquisizioni in economia, redatto in conformità del disposto dell’art.125 del D.lgs.163/06 (Codice Appalti) e adottato con deliberazione n. 71 del 04/2010;

La suddetta procedura è, pertanto, al fine di acquisire eventuali ulteriori offerte, in applicazione dell’art. 9 comma 1 del citato regolamento interno, si procederà alla pubblicazione della lettera d’invito all’Albo Aziendale nonché sul sito web aziendale come previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo;

L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto richiesto.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile Ditta potrà rivolgersi al U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo ( tel. 091.7033125  Sig.ra Girolama Saverino).

Il Redattore dell’atto

Sig.ra Girolama Saverino

Il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato

Avv. F. Damiani

Il Collaboratore Tecnico

Ing. G. Frisco