| REGIONE SICILIANA Sede legale: Via G. Cusmano, 24 Palermo C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 | DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI |
| --- | --- |

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA DELLE CAMERE IPERBARICHE

DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  PALERMO

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

,

I I I r 'I'

c

i

t" ,

~ ,"I 'f c "1 "

L’appalto ha per oggetto il servizio di conduzione tecnica della Camera  Iperbarica di Partinico, di Ustica e di Lampedusa per i seguenti periodi annui:

| CAMERA IPERBARICA | PERIODO |
| --- | --- |
| P.O. “Civico” di Partinico | 01/06 al 31/05/2014 |
| Poliambulatorio di Ustica | 01/05 al 31/10 di ogni anno |
| Poliambulatorio di Lampedusa | 01/05 al 31/10 di ogni anno |

## Art. 2 – Importo e  durata del servizio

Per i servizi oggetto del presente Capitolato viene fissato un importo annuale a base d’asta di € 304.000,00 IVA esclusa.

Il presente appalto avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione e si intenderà risolto al compimento del secondo anno.

Il servizio potrà essere avviato anche prima della stipula del contratto per la necessità di avviare i trattamenti previsti

Il contratto d'appalto  ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data nella lettera di aggiudicazione a seguito della deliberazione di affidamento.

È facoltà dell’amministrazione procedere alla proroga nel caso in cui per ragioni obiettive vi sia l’effettiva necessità di assicurare la continuità del servizio o della fornitura, nelle more del reperimento di un nuovo contraente, ai sensi del punto 12 delle linee guida emanate con Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Sicilia del 02/08/2011 e pubblicato sulla G.U.R.S. - parte I – n. 35 del 19.08.2011.

Durante il periodo di proroga la ditta è tenuta a continuare il servizio alle condizioni convenute al momento dell’aggiudicazione.

In assenza di proroga il contratto si intenderà cessato alla data di scadenza senza disdetta da parte dell’A.S.P..

L'Azienda, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o risolvere il contratto anticipatamente, in tutto o in parte, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'A.S.P. medesima, per forza maggiore dipendente da interventi legislativi, regionali, autorizzativi o di natura programmatica-organizzativa sul territorio nonché nel caso di aggiudicazione delle gare di bacino.

La ditta aggiudicataria, tuttavia, avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per ulteriori 180 centottanta giorni dalla scadenza del contratto, ovvero degli atti di prosecuzione,  senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Alla data di scadenza, il contratto s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.

L’Azienda si riserva, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto anche di anno in anno per un ulteriore periodo di anni due, agli stessi prezzi e condizioni contrattuali di aggiudicazione definitiva, previa valutazione complessiva ed eventuale e motivato provvedimento della stazione appaltante.

Art. 3 – Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06, a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi connessi.

La Commissione, preposta alla valutazione quali-quantitativa, ha a disposizione 100 punti complessivi così distribuiti:

- qualità max punti 60

- prezzo  max punti 40

Alla ditta che avrà raggiunto il massimo dei punti sulla qualità secondo sub parametri di seguito previsti verrà attribuito il punteggio massimo 60, alle altre ditte punteggio proporzionale.

La ditta dovrà inoltre dimostrare la propria capacità tecnica ed organizzativa, in particolare dovrà presentare la documentazione attestante la formazione del proprio personale tecnico. È infatti necessario che per ognuno dei centri iperbarici almeno il responsabile tecnico abbia  i seguenti requisiti pena esclusione :

- Esperienza continuativa  di almeno 5 anni  nella gestione tecnica e sanitaria delle emergenze/urgenze iperbariche e terapie OTI di routine, in idonea struttura iperbarica civile o militare La ditta partecipante deve produrre  documentazione riportante il nome del centro, il periodo ed il nominativo del medico responsabile.

- Esperienza continuativa  e documentata di almeno 5 anni  sulla conduzione di impianti iperbarici con sistemi di controllo automatizzati. La ditta partecipante dovrà indicare il nome del centro, il modello ed il costruttore della Camera Iperbarica ed il periodo durante il quale si è maturata l’esperienza richiesta.

- Esperienza continuativa  e documentata di almeno 5 anni nella gestione tecnica di emergenze subacquee  con uso di miscele ipo/iper-ossigenate. La ditta partecipante deve presentare documentazione riportante il nome del centro, del responsabile medico e il periodo in cui ha maturato tale esperienza.

- Abilitazione  a poter individuare ed intervenire con riparazioni minimali relative all’impianto in attesa dell’intervento della società manutentrice. La ditta partecipante dovrà presentare gli attestati di formazione conseguiti per tale attività.

- Attestato corso antincendio avanzato ( 16 ore con esame finale)

Saranno oggetto di valutazione qualitativa, con relativa attribuzione di punteggio i seguenti requisiti:

| progetto tecnico-organizzativo che preveda tutti gli aspetti di espletamento del servizio oggetto dell’appalto, compilato per la valutazione tecnica di gara. Il progetto dovrà evidenziare l’organizzazione del servizio, il piano di qualità, la formazione del personale e quant’altro oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. | 30 Punti |
| --- | --- |
| Attestato di aggiornamento professionale inerenti la professione svolta | 10 punti |
| Esperienza all’uso di sistema elettronico di registrazione e archiviazione dati terapia nel rispetto della privacy. | 5 punti |
| Possesso di sistema elettronico ( Hardware e software ) di registrazione dati terapia, in conformità alle norme UNI EN 14931 per archiviazione delle terapie nel rispetto della privacy. | 15 punti |

Non saranno prese in considerazione le offerte che in fase di valutazione qualitativa non avranno raggiunto il punteggio minimo 40 punti su 60.

Alla ditta che avrà presentato offerta economica a prezzo più basso verrà attribuito il punteggio 40, alle altre offerte punteggio inversamente proporzionale.

Sommando il punteggio qualità al punteggio prezzo si formerà una graduatoria provvisoria delle offerte; la ditta che avrà il maggior punteggio in graduatoria risulterà aggiudicataria di gara in via provvisoria, la seconda ditta in graduatoria risulterà seconda aggiudicataria in via provvisoria.

Art. 4 - Disposizioni generali

Il servizio di conduzione dei Centri Iperbarici, come di seguito descritto, e finalizzati all’ottimizzazione della risposta all’emergenza iperbarica nel Presidio Ospedaliero di Partinico per l’intero anno (dal 1/5 al 31/6) e nei Poliambulatori di Ustica e Lampedusa nel periodo 1 Maggio/31 Ottobre  con copertura del servizio H 24 per fronteggiare le emergenze subacquee stagionali.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dalla nota del Ministero Sanità N.PDS VI 4. 6/655 del 7/8/98 e il personale di assistenza durante la terapia iperbarica è quello individuato nel Decreto Assessoriale Regione Siciliana del 28/04/99 art. 13 di recepimento delle linee guida ISPESL.

Ogni centro iperbarico deve ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo 81/08.

La Ditta aggiudicataria garantirà l’esecuzione del servizio affidato, considerando la tipologia assistenziale che si intende assicurare (assistenza iperbarica di tipo clinico in emergenza ai subacquei) e la indispensabile continuità dell’attività operativa dell’impianto nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28/04/99:

“Durante l'effettuazione di una terapia nella struttura iperbarica devono essere presenti almeno:

  - due operatori tecnici;

  - personale sanitario di assistenza.

-Operatore tecnico:

L'operatore tecnico ha il compito di supervisionare e controllare tutte le operazioni che sono eseguite durante un trattamento iperbarico; egli è il responsabile della conduzione e del buon funzionamento di tutto l'impianto iperbarico: camera iperbarica e tutti i sistemi connessi.

L'operatore tecnico è tenuto a segnalare tempestivamente al responsabile medico tutte le disfunzioni che si dovessero manifestare, ed ha la responsabilità di mantenere aggiornato il registro delle anomalie e delle manutenzioni.

Tutto il personale tecnico deve operare sotto la direzione del responsabile medico.

-Personale sanitario di assistenza:

Il personale sanitario d'assistenza può essere costituito da infermieri professionali e medici.

Gli infermieri professionali ed i medici che collaborano con il centro iperbarico devono avere conoscenza delle tecniche di assistenza intensiva, apposita formazione sull'assistenza sanitaria ad un paziente trattato in ambiente iperbarico, e conoscenza delle procedure relative alle manovre da

effettuare all'interno di una camera iperbarica”.

Sono a carico dell’Azienda:

- La messa a disposizione di locali, della camera iperbarica, delle attrezzature, della strumentazione necessaria allo svolgimento del servizio, in perfetta efficienza ed in regola con le visite e certificazioni previste in materia;

- La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti locali e dei dispositivi medico chirurgici (Camera iperbarica ed accessori), destinati allo svolgimento del servizio;

- La messa a disposizione della documentazione e dei registri a corredo della macchina terapeutica, ai fini dello svolgimento dello stesso servizio, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e gli adempimenti ad essa collegati, ai sensi e nel rispetto del D.L. 81 /08 e successivi, per quanto di propria competenza;

Sono a carico della Società aggiudicataria:

- Lo svolgimento del servizio di cui presente capitolato;

- Il coordinamento dello stesso servizio;

- La formazione del personale, in riferimento all’attività da svolgere;

- La segnalazione all’Azienda, di quelle circostanze o fatti che, rilevati nello svolgimento del servizio, possano impedirne una regolare effettuazione, o rappresentino probabile fonte di pericolo per gli utenti.

- La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli adempimenti ad essa collegati, ai sensi del D.L. 81/08 e successivi, per quanto di propria competenza.

- Adeguato abbigliamento del personale con apposito cartellino di identificazione.

Tutti le operazioni del presente appalto dovranno essere garantite nei modi e nei termini previsti dal presente Capitolato, anche in caso di sopravvenute cause impeditive, indipendenti dalla volontà dell'appaltatore ed eseguite a perfetta regola d'arte e, comunque, rigorosamente, secondo quanto indicato nelle normative vigenti in materia.

Onde consentire la tipologia assistenziale che si vuole assicurare (assistenza in emergenza ai subacquei e trattamenti OTI in urgenza ed elezione) e la indispensabile continuità dell’attività operativa dell’impianto, dovrà essere garantita sempre  e senza soluzione di continuità la presenza all’interno dei locali di almeno n.1 operatore tecnico abilitato per la conduzione camere iperbariche, specializzato ed esperto in tecniche iperbariche, in orario così articolato :

Per il  servizio svolto presso il P.O. “Civico” di Partinico: (emergenze/urgenze iperbariche e terapie OTI di routine)

Numero adeguato di tecnici che con turnazione assicurino la presenza di:

Giorni Feriali (dal Lunedì al Sabato)

- Un tecnico in servizio attivo dalle ore 8 alle 14;

- Un tecnico in servizio attivo dalle ore 14 alle ore 20;

- Un tecnico in “disponibilità” dalle ore 8 alle 14;

- Un tecnico in “disponibilità” dalle ore 14 alle 20;

- Due tecnici in “disponibilità” dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;

Giorni Festivi (Domeniche e Festività)

- Due Operatori tecnici iperbarici in “disponibilità” per l’intero arco delle 24 ore .

Per disponibilità s’intende l’assoluta reperibilità del tecnico mediante recapito telefonico e la garanzia di presenza di un tecnico all’interno dei luoghi di lavoro entro un massimo di trenta minuti dalla chiamata in caso di emergenza.

Per il  servizio svolto presso il Poliambulatorio di Ustica e presso il Poliambulatorio di Lampedusa:

Numero adeguato di tecnici che con turnazione assicurino la presenza di:

Ogni giorno:

- Un tecnico in servizio attivo dalle ore 8 alle 14;

- Un tecnico in servizio attivo dalle ore 14 alle ore 20;

- Un tecnico in “disponibilità” dalle ore 8 alle 14;

- Un tecnico in “disponibilità” dalle ore 14 alle 20;

- Due tecnici in “disponibilità” dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;

Art. 5 - Modalità principali di svolgimento del servizio

L’Azienda non avrà alcun rapporto di lavoro subordinato con il personale impiegato nella gestione del servizio in oggetto, non sussistendo pertanto alcun vincolo alle norme che regolamentano il rapporto di pubblico impiego.

Per l’espletamento del servizio come descritto, l’Azienda corrisponderà alla ditta aggiudicataria l’importo dell’aggiudicazione, comprensivo del servizio attivo dei Tecnici Iperbarici, del servizio effettuato in Pronta Disponibilità, nonché degli oneri legati alla permanenza di detto personale nell’Isola di Ustica e Lampedusa  (vitto, alloggio ecc.)., da corrispondere alla Ditta aggiudicataria con cadenza mensile a seguito di emissione di regolare fattura.

Nel servizio dovranno essere impiegati Operatori tecnici iperbarici che presteranno la loro opera attenendosi a quanto previsto dalla propria qualificazione professionale, finalizzata agli obiettivi oggetto della convenzione. Prima dell’inizio del servizio, la ditta aggiudicataria fornirà all’Azienda l’elenco del personale impiegato, in possesso dei prescritti requisiti professionali. In caso di variazione del personale, la sostituzione dovrà attuarsi con personale avente pari requisiti, previa comunicazione all’Azienda. L’Azienda Sanitaria non avrà alcun rapporto di lavoro subordinato con il personale impegnato nella gestione del servizio in oggetto, non sussistendo pertanto alcun vincolo alle norme che regolamentano il rapporto di pubblico impiego. In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia nei confronti del personale impiegato, la ditta aggiudicataria si dovrà impegnare ad:

- applicare norme contrattuali, con riferimento all’aspetto salariale e previdenziale, non inferiori a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia;

- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- assumere qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda o di terzi, nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti, limitatamente nell’esecuzione del servizio di conduzione tecnica .

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Art. 6 - Responsabilità

L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, alla ditta appaltatrice ed al personale di questa, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo del contratto. In ogni caso la Ditta dovrà certificare l’applicazione ai propri dipendenti del CCNL di categoria.

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati alle persone o alle cose dal personale Iperbarico nello svolgimento del servizio di conduzione tecnica dell’impianto, oggetto di gara, mentre resta a carico dell’Azienda la responsabilità derivante dal non corretto funzionamento e/o guasto dei dispositivi medici e relativi accessori, messi a disposizione dall’Azienda e per i quali la ditta aveva tempestivamente segnalato il guasto. A tal fine la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del personale della stessa utilizzato per l’adempimento dell’appalto, e con adeguato massimale.

La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 cod. civ. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.. Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto prima dell’inizio dell’appalto.

La ditta aggiudicataria è responsabile, ai sensi della legge 196/03 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto a trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza in occasione della gestione del servizio di che trattasi.

Art. 7 - Responsabile Unico

Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Responsabile Unico” della commessa da segnalare all’Azienda e in particolare al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

Il Responsabile Unico dovrà essere immediatamente reperibile dall’Azienda tramite cellulare il cui numero dovrà essere formalmente comunicato al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto

Nell’esecuzione del contratto il soggetto aggiudicatario, per quanto attiene l’espletamento del servizio, farà capo esclusivamente al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto

Art. 8 - Subappalto

È fatto espresso divieto di subappaltare ad altri il servizio di cui trattasi.

Art. 9 - Pagamento e fatturazione

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate bimestrali posticipate, entro novanta giorni dalla presentazione di regolare fattura al Servizio Contabilità Generale, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo.

La fattura dovrà contenere la specificazione di corrispettivi mensili per i servizi programmati.

La ditta dovrà presentare, contestualmente alla fattura, l’attestazione, da parte del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, della corretta esecuzione del servizio svolto.

La fattura, una per ciascun centro di costo, dovrà riportare gli estremi dell’ordine e la precisazione che la spesa deriva da contratto la cui copertura finanziaria afferisce a somme del bilancio aziendale.

Il pagamento avverrà, in ogni caso, solo dopo che sia stata accertata l’inesistenza di morosità fiscale ex art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che verrà effettuata dal Dipartimento Gestione Risorse Economiche, organo di questa Azienda per competenza preposto ai pagamenti, in conformità ai disposti del Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze 18/01/2008 n. 40, entrato in vigore il 28/03/2008.

Ai sensi dell’art. 2 L. R. 20/11/2008, n. 15, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata, la Ditta aggiudicataria dovrà aprire un conto corrente unico sul quale  questo Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Di tale conto l’aggiudicatario deve avvalersi, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento, per tutte le operazioni relative all’appalto ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

In caso di ritardati pagamenti, il pagamento degli interessi sarà calcolato in base ad un tasso di interesse non superiore a quello legale.

Art. 10 - Inadempienze Contrattuali e Penali

L’esecuzione del servizio difforme da quanto specificatamente indicato nel presente capitolato sarà contestata in contraddittorio e sanzionata con penalità pecuniaria di importo variabile da € 500,00 a 1.000,00 in funzione della gravità dell’inadempimento rilevato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni arrecati.

L’applicazione delle penali verrà effettuata in sede di pagamento delle rate mensili. Nel caso che dette infrazioni si verifichino per più di tre volte nell’arco di un mese, senza che la Ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l’Azienda potrà procedere alla rescissione del contratto, dandone notifica alla Ditta  con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l’osservanza delle norme di legge. Nel caso si addivenisse alla rescissione del contratto, per le motivazioni su esposte, la Ditta oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese alle quali l’Azienda dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 11 - Disposizioni Finali

L’aggiudicatario sarà tenuto, all’osservanza di quanto specificatamente riportato nel presente documento e di tutte le norme di legge e regolamenti, ed in particolare di quelle tecniche ed infortunistiche vigenti nonché le prescrizioni previste dalle linee guida ISPESL .

L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di revocare la gara per giustificati motivi d’interesse pubblico, senza che le ditte concorrenti possano far valere alcun diritto o pretesa.

Resta inteso che, l’Azienda, per determinazione unilaterale ed a propria assoluta discrezione, potrà valutare l’offerta stessa economicamente non vantaggiosa per l’Azienda e, quindi, non procedere all’aggiudicazione, anche quando sono state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto concorrente abbia nulla a che pretendere. L'Azienda si riserva di disporre, con provvedimento motivato, nel caso in cui ne dovesse ricorrere la necessità, la riapertura della gara e le eventuali ripetizioni delle operazioni di essa o l'annullamento della stessa, senza che le Ditte concorrenti abbiano alcunché a pretendere.

- Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui dovesse mancare alcuno dei documenti o dichiarazioni richiesti, fermo restando la facoltà dell’Azienda di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/06

- Salvi i casi in cui sia espressamente prevista l’esclusione, sarà ammessa la regolarizzazione, sotto il profilo formale, della documentazione presentata;

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio alla normativa degli appalti pubblici e al codice civile.

Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è il Dirigente del Servizio di Anestesia e Rianimazione  del P.O. di Partinico o persona da questi delegata.

Il Responsabile del Procedimento è il P.I. Vito Macaluso del Servizio Tecnico dell’Azienda.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Palermo.

Codice CIG : 4060596DCF

Timbro e firma

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Coordinamento Camere Iperbariche  ASP Palermo

Dr. Eduardo Marino