|  | COMUNICAZIONE TRASMESSA SOLO VIA FAX SOSTITUISCE L’ORIGINALE AI SENSI DELLA L. 412/1991, ART. 6 – COMMA 2 |
| --- | --- |
| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO U.O.C. Progettazione e Manutenzione |  |
| Direttore U.O.C. –Ing. Antonio Fasulo |  |
| Via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo ( Segreteria Direzione …………: 091.703-3334 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Collaboratore Tecnico ……..: 091.703-3974 ( FAX……………………………... : 091.703-4842 email: vitomacaluso@asppalermo.org WEB : www.asppalermo.org | DATA : | 26.04.2012 |  |
|  | PROT. N° : | 4405 |  |
|  | RIF. PROT. N° : |  |  |
|  | N° Allegati alla presente: |

| OGGETTO: | Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura e collocazione di plafoniere d’emergenza presso il P.O. Civico di Partinico. Lettera d’invito. |
| --- | --- |

Si prega di volere inviare entro e non oltre il  14.05.2012  h. 9.00 Vs. migliore offerta  per i lavori sotto elencati, il cui importo a base di gara è di €  19.831,66  oltre iva.

L’offerta dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta  complessivo, scritto in cifre e ripetuto in lettere,   del lavoro e/o servizio che la Ditta è disposta a praticare ed il tempo di validità della stessa.

Per quanto sopra detto si chiede:

- Fornitura e posa in opera di n. 28 plafoniere  di emergenza IP 65  per fissaggio a parete realizzata  con corpo in policarbonato infrangibile  ed autoestinguente, apparecchio idoneo  per il  funzionamento solo d’emergenza  dotato di circuito  di auto diagnosi autonomia 1 ora  marcato CE e di qualità IMQ con fusibile spia  rete/ricarica  in opera completo di lampada fluorescente  lineare  o compatta degli allacciamenti elettrici, gli accessori di  fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte con lampada FLC da 18 W.

- Fornitura e posa in opera di n. 78 plafoniere  di emergenza IP 40  per fissaggio a parete realizzata  con corpo in policarbonato infrangibile  ed autoestinguente, apparecchio idoneo  per il  funzionamento solo d’emergenza  dotato di circuito  di auto diagnosi autonomia 1 ora  marcato CE e di qualità IMQ  con fusibile spia  rete/ricarica  in opera completo di lampada fluorescente  lineare  o compatta degli allacciamenti elettrici, gli accessori di  fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte con lampada FLC da 18 W.

- L’offerta, con indicata la descrizione dei lavori da eseguire,   dovrà essere inviate al Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Progettazione e Manutenzioni , (Edificio 14) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, in  Busta chiusa, e dovrà riportare sulla stessa l’oggetto della Gara.

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Riferimenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

A corredo dell’offerta la ditta deve produrre autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello  “A” nonché dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. attestante quanto indicato nel modello “B” con allegato copia di un documento di riconoscimento, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15, L. 12/11/2011, N. 183, da parte dell’Azienda, entrambi i modelli sono allegati alla presente lettera – invito.

La mancanza di tali dichiarazioni comporterà l’esclusione della ditta.

- L’aggiudicazione avverrà, in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto richiesto.

- Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda che si riserva, in ogni caso, l’insindacabile facoltà di non procedere ad alcuna manutenzione.

- La procedura sarà ritenuta valida anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

- Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide e di conseguenza escluse.

- I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia e dietro attestato di regolare esecuzione da parte dell’UOC Progettazione e Manutenzioni.

- Ulteriori eventuali condizioni e/o documentazioni saranno prescritte in fase di lettera d’ordine.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’ U.O.C. Progettazione e Manutenzioni dell’ASP di Palermo (Tel. 091.7033974  p.i. Vito Macaluso ).

Il Collaboratore Tecnico

P.I. Vito Macaluso

Il Direttore della U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Ing. Antonio Fasulo