| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| --- | --- |

FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO OPERATIVO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, DI ATTREZZATURE SANITARIE  DESTINATE AI REPARTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINE DELL’ASP DI PALERMO

CAPITOLATO D’ONERI

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura mediante noleggio operativo, per un periodo di quattro anni, di apparecchiature destinate  al reparto di diagnostica per immagine del P.O. “Villa delle Ginestre”  del P.O. “Ingrassia”  di Palermo e del PTA di Lercara Friddi.

Importo complessivo presunto a base di gara  nel quadriennio è pari a € 2.569.600,00 oltre IVA per le apparecchiature e € 132.231,40 oltre IVA per i lavori di adeguamento locali per un totale complessivo pari a €2.701.831,40 oltre IVA

Lotto n. 1 cod. CIG 4442022882

Lotto n. 2 cod. CIG 4442048DF5

Lotto n. 3 cod. CIG 444207436D

Lotto n. 4 cod. CIG 4442086D51

Lotto n. 5 cod. CIG 4442107EA5

Lotto n. 6 cod. CIG 4442120961

ART. 2 - Luogo di esecuzione della fornitura

| # Lotto | Quantità | Tipologia Apparecchiatura | Presidio Ospedaliero | Importo del Lotto (iva esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto 1 | 2 | Diagnostica radiologica compatta digitale diretta + lavori di adeguamento locali | “Ingrassia” “ PTA Lercara Friddi” | €. 701.075,35 Oneri per la sicurezza € 1.701,51 Totale Lotto € 702.776,86 |
| Lotto 2 | 2 | Sistema radiologico telecomandato digitale diretto multifunzionale + lavori di adeguamento locali | “Ingrassia” “Villa delle Ginestre” | €. 1.100.563,58 Oneri per la sicurezza € 891,26 Totale lotto € 1.101.454,54 |
| Lotto 3 | 2 | Portatile per Radioscopia | “Ingrassia”, “Villa delle Ginestre” | €. 246.400,00 |
| Lotto 4 | 1 | Portatile per Radiografia Digitale Diretto | “Villa delle Ginestre” | €. 264.000,00 |
| Lotto 5 | 1 | Sistema di Mineralometria Ossea Computerizzata | “Villa delle Ginestre”, RSA Dip. Di Medicina Riabilitativa” | €. 123.200,00 |
| Lotto 6 | 1 | Mammografo digitale diretto | “Villa delle Ginestre” | €. 264.000,00 |

ART. 3 – Caratteristiche e requisiti richiesti e documentazione tecnico-illustrativa dell’offerta

VEDI SCHEDE TECNICHE ALLEGATE.

Nelle schede tecniche  allegate, che formano tutt’uno con il presente capitolato d’oneri, vengono descritte le caratteristiche tecniche ed i requisiti cui deve necessariamente rispondere la fornitura oggetto del presente appalto. Nelle stesse Vengono altresì specificati i criteri e i sub criteri di aggiudicazione .

Al fine dell’esame valutativo dell’offerta tecnica, le Ditte concorrenti dovranno produrre la  documentazione, in lingua italiana, richiesta al punto 7  pag 8 del disciplinare di gara

E’ ammesso omettere la presentazione della suddetta relazione qualora tutte le caratteristiche tecnico-illustrative delle attrezzature stesse vengano riportate dettagliatamente ed in lingua italiana nei depliants, con la precisazione che,  qualora detti depliants siano disponibili soltanto in lingua straniera, dovrà essere allegata la relativa traduzione letterale in lingua italiana.

Si precisa che la mancata presentazione della suddetta traduzione in lingua italiana comporterà la mancata valutazione dell’offerta, alla quale verrà attribuito il punteggio ZERO, e che, pertanto, non verrà ammessa alla fase successiva.

- Dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  con la quale si attesta che:

- la manutenzione e l’assistenza delle apparecchiature offerte sono assicurate in zona,  da Ditta qualificata;

- numero e qualifica dei tecnici di zona preposti alla manutenzione ed all’assistenza tecnica dell’apparecchiatura offerta, con la precisazione che i suddetti tecnici hanno seguito appositi corsi di addestramento sulle apparecchiature offerte;

Tutte le attrezzature offerte devono, altresì, rispondere ai requisiti generali di seguito elencati:

- essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i prerequisiti previsti per il loro corretto funzionamento.

- essere corredate, al momento della consegna e senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda, di una dotazione iniziale minima di consumabili (se del caso) tale da consentire la messa in servizio ed il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, ai fini del collaudo e dell’accettazione dell’apparecchiatura;

- essere accompagnate, al momento della consegna, dai propri manuali d'uso e di manutenzione,

- All’atto della consegna le apparecchiature devono essere, altresì, corredate dai manuali tecnici (preferibilmente su supporto informatico), con annessi schemi elettrici ed elettronici.

I suddetti manuali dovranno essere forniti in lingua italiana ovvero, qualora non siano disponibili nella lingua richiesta, accompagnati dalla loro traduzione letterale sottoscritta dal Fornitore a garanzia di corrispondenza al testo originale e completezza dei dati contenuti.

Si precisa che la presentazione della suddetta documentazione è nell’interesse del concorrente, in quanto, alla stregua del criterio di aggiudicazione prescelto, la stessa è necessaria ed indispensabile per accertare la corrispondenza dell’offerta presentata alle caratteristiche e requisiti richiesti dall’Amministrazione ed a valutarne la qualità, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti.

La documentazione presentata deve essere esaustiva e sufficiente, pertanto la Ditta concorrente non avrà nulla da eccepire qualora, per insufficienza della documentazione illustrativa presentata, la propria offerta non venga valutata dalla Commissione giudicatrice, ovvero non raggiunga il punteggio minimo sufficiente per essere ammessa allo scrutinio dell’offerta economica.

Al fine di eseguire un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte e in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, sarà richiesta alle ditte offerenti la disponibilità ad effettuare una prova pratica, secondo i termini e le modalità che verranno

successivamente indicati.

La mancata visione dei prodotti offerti determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

ART. 4 - Requisiti di conformita’

L’intero sistema offerto deve rispondere alle seguenti norme e/o direttive:

- Direttiva Europea 93/42 CEE (recepita con D.Lgs. 46/97)

- Obbligo di Notifica al Ministero della salute ex D.M. 21 dicembre 2009;

- CEI EN 60601-1 (CEI 62-5), CEI EN 60601-1-1 (CEI 62-51) e CEI EN 60601-2-xx di pertinenza;

- Certificazioni di qualità di prodotto e aziendali (ISO 900x o altro).

ART. 5 - Consegna ed installazione:

Devono essere effettuate, non oltre il termine massimo di gg. 30 (trenta) lineari e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, presso i Presidi destinatari, previo accordo con il Responsabile della U.O. ricevente..

Come riportato all’art. 3 del presente capitolato, tutte le attrezzature consegnate DEVONO:

- essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i prerequisiti previsti per il loro corretto funzionamento.

- essere corredate, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda, di una dotazione iniziale minima di consumabili (se del caso) tale da consentire la messa in servizio ed il corretto funzionamento, ai fini del collaudo e dell’accettazione dell’apparecchiatura;

- essere accompagnate dai propri manuali d'uso e di manutenzione e dai manuali tecnici (preferibilmente su supporto informatico) con annessi schemi elettrici ed elettronici, che dovranno essere forniti in lingua italiana ovvero, se non disponibili nella lingua richiesta, in traduzione letterale sottoscritta dal Fornitore a garanzia di corrispondenza al testo originale e completezza dei dati contenuti.

ART. 6 - Prestazioni accessorie

Il Fornitore si obbliga con la fornitura delle Apparecchiature richieste alle prestazioni di seguito riportate:

- consegna ed installazione Apparecchiature pronte per la messa in servizio;

- collaudo;

- formazione operatori ove necessaria;

- assistenza e manutenzione Full-Risk per tutta la durata della fornitura  nella garanzia full risk si intendono compresi tutti gli accessori e le parti componenti i sistemi, nulla escluso;

- Le ditte aggiudicatarie dei lotti n.1 e n.2 dovranno effettuare i lavori di adeguamento locali , indicati nelle schede tecniche dei lotti interessati, con la supervisione  dell’UOC Progettazione e Manutenzioni, che curerà la regolare realizzazione sia a livello progettuale che esecutivo.

- La ditta aggiudicataria  del lotto n.1 dovrà provvedere allo smontaggio, ritiro e smaltimento delle seguenti apparecchiature:

- Trocografo così composto:

| Inventario Tecnico | Inv. Aziendale | Padre | Tipologia Apparecchiatura | Produttore | Modello | Matricola | Presidio Ospedaliero | Reparto | Ubicazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIC05378 | 57759 |  | GRUPPO RADIOLOGICO | RADIOLOGICAL RESEARC | EUROPA 3 TS | 903 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 2 |
| SIC05379 | 5372 | SIC05378 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | NON RILEVATO | NON RILEVATO |  | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 2 |
| SIC05380 | 5371 | SIC05378 | COMPLESSO RADIOGENO | CGR | STATORIX | 7112 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 2 |
| SIC05381 | 57757 | SIC05378 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | NON RILEVATO | NON RILEVATO |  | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 2 |

- Trocostratigrafo così composto:

| Inventario Tecnico | Inv. Aziendale | Padre | Tipologia Apparecchiatura | Produttore | Modello | Matricola | Presidio Ospedaliero | Reparto | Ubicazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIC03431 |  |  | GRUPPO RADIOLOGICO | ODEL SPA | CYGNUS 75 |  | PTA LERCARA FRIDDI |  | Radiologia |
| SIC03432 | 64174 | SIC03431 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | NUOVA IRESI | NON RILEVATO |  | PTA LERCARA FRIDDI |  | Radiologia |
| SIC03433 | 64173 | SIC03431 | STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | NUOVA IRESI | FIDAE 4 |  | PTA LERCARA FRIDDI |  | Radiologia |
| SIC03434 | 64175 | SIC03431 | COMPLESSO RADIOGENO | GENERAY | X 50 AH | B8280 | PTA LERCARA FRIDDI |  | Radiologia |
| SIC03435 | 64170 | SIC03431 | TELERADIOGRAFO | VILLA SISTEMI MEDICA | VT 030 | 1516 | PTA LERCARA FRIDDI |  | Radiologia |

- la ditta aggiudicataria  del lotto n.2 dovrà provvedere allo smontaggio, ritiro e smaltimento delle seguenti apparecchiature:

- Sistema Radiologico Telecomandato così composto:

| Inventario Tecnico | Inv. Aziendale | Padre | Tipologia Apparecchiatura | Produttore | Modello | Matricola | Presidio Ospedaliero | Reparto | Ubicazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIC05356 | 79052 |  | GRUPPO RADIOLOGICO | CAT MEDICAL SYSTEMS | BETA 80 HF | A0032 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 |
| SIC05357 | 79051 | SIC05356 | COMPLESSO RADIOGENO | IAE INDUSTRIA APPLIC | RTC 700 HS | 72E002N087E | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 |
| SIC05358 | 79053 | SIC05356 | INTENSIFICATORE DI IMMAGINE | PHILIPS MEDICAL SYST | 9896 010 50801 | 530200506205 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 |
| SIC05359 | 79050 | SIC05356 | TAVOLO TELECOMANDATO | CAT MEDICAL SYSTEMS SPA | DELTA 90 | A 0032 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 |
| SIC05361 |  | SIC05356 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA |  | DELTA 90 |  | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 |
| SIC05362 | 79054 | SIC05356 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | FIMI SRL | MMM 20AB | AN010449001025 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 |
| SIC05363 | 79055 | SIC05356 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | CAT MEDICAL SYSTEMS | SIGMA | PL1-0605-0694 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 - Sala |
| SIC05364 | 79056 | SIC05356 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | TOTOKU ELECTRIC | MDL 1818 A | DTCE2100060 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 - Sala |
| SIC05365 |  | SIC05356 | PC, STAMPANTE PER | SEIKO INSTRUMENTS IN |  | 3017187 | P.O. "G.F. INGRASSIA" | RADIOLOGIA | Diagnostica 3 - Sala |

Il corrispettivo di tali  prestazioni è compreso nel prezzo offerto.

La fornitura si intende completa se comprensiva delle prestazioni sopra riportate, in caso contrario verranno applicate le penali appresso riportate, previste per consegna incompleta e/o non conforme.

ART. 7 - Collaudo della fornitura:

In fase di collaudo le apparecchiature elettromedicali  saranno soggette ad una serie di  controlli tecnico-amministrativi e di seguito se ne evidenziano i principali:

- Verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori, materiali di consumo all’ordine di acquisto;

- Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

- Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. di sistema dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

- Verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite;

- Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, dei manuali d’uso in lingua italiana;

- Verifica della presenza su supporto informatico e/o cartaceo, per ogni dispositivo medico, dei manuali tecnici ( di service) possibilmente in lingua italiana ( se esistenti) o in inglese, con annessi schemi elettrici ed elettronici e relative part list;

Il Collaudo deve essere effettuato  per il dovuto contraddittorio, con la  Ditta fornitrice con la precisazione che la sua mancata presenza non pregiudicherà in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno comunque eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla Ditta stessa.

Il regolare collaudo, tuttavia, non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi al momento dl collaudo,

Il superamento del collaudo sarà legato al buon esito di tutti i controlli tecnico-amministrativi

Art. 8 Parti di consumo e di ricambio

La Ditta concorrente dovrà garantire l’esistenza di un servizio di manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio (del quale dovrà fornire, annualmente, il listino prezzi) per tutte le parti della fornitura per almeno 10 anni dalla data di uscita di produzione della macchina. Nel caso la Ditta concorrente non sia anche la Ditta costruttrice di alcune delle apparecchiature oggetto della fornitura, deve essere allegata al progetto la dichiarazione dalla casa costruttrice.

Art. 9 Sicurezza dati

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, la ditta dovrà garantire la compatibilità delle apparecchiature offerte con le recenti disposizioni in materia di privacy, con particolare riguardo ai seguenti punti:

– Autentificazione informatica.

– Sistema di autorizzazione.

– Protezione strumenti elettronici e dati

In sede di offerta dovrà essere fornita una descrizione dei dispositivi adottati che attesti la conformità alle disposizioni sopra citate.

Sarà compito della ditta evidenziare nel documento redatto le misure richieste dal decreto a cui non è stato possibile conformarsi e la descrizione delle motivazioni.

Art. 10 Manutenzione

Al collaudo positivo, gli impianti meccanici saranno presi in carico dalla Ditta aggiudicataria a fini manutentivi.

La Ditta concorrente dovrà dichiarare nella relazione tecnica inserita nella busta  “B” in sede di gara l’impegno al rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire a propria cura e spese, per tutta la durata del noleggio operativo, l’assistenza tecnica su tutte le parti della fornitura e l’eventuale sostituzione della macchina e/o di pezzi di ricambio che si rendessero necessari.

La ditta dovrà garantire la sostituzione e/o la riparazione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura fornita.

Inoltre, saranno comprese nel contratto le spese:

• di manodopera;

• di spedizione.

Il contratto dovrà garantire:

a) Servizio di manutenzione preventiva:

consentirà di mantenere il sistema ai massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:

• manutenzione generale

• controlli di qualità

Detto servizio  consiste in una serie di operazioni atte a garantire il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni diagnostico tramite la misura e la verifica dei parametri applicativi della strumentazione. In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta sarà tenuta ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stessa.

• verifiche di sicurezza

servizio che consiste in una serie di operazioni atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche elettromeccaniche del sistema fornito costituito dalle seguenti operazioni:

- Ispezione visiva

- Controllo sicurezza meccanica

Controlli sicurezza elettrica, almeno uno l’anno, che dovranno essere svolti secondo le procedure del servizio di Ingegneria Clinica

• Sostituzione parti difettose

• Aggiornamento del software in caso di nuove release.

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere effettuati garantendo almeno n. 1 verifica preventiva all’anno e comunque tutti quelli previsti dal Fabbricante.

Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà concordato con congruo anticipo con i Responsabili del Servizio di Ingegneria Clinica e della U.O di Diagnostica per Immagini.

b) Servizio di manutenzione straordinaria

consentirà di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici

• L’intervento sarà effettuato su chiamata;

• Il numero di interventi sarà illimitato.

Resta inteso che, per tale periodo, il servizio di manutenzione straordinaria dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su sei giorni settimanali.

La riparazione parziale dovrà concludersi entro le successive 48 ore dall’inizio dell’intervento.

Si intende riparazione parziale, riparazione non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività di reparto.

Nel caso in cui i tempi di riparazione superino le 48 ore la Ditta si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda, a consegnare un’apparecchiatura sostitutiva, al fine di non interrompere lo svolgimento dell’attività del reparto. L’apparecchiatura fornita in sostituzione dovrà possedere tutti i requisiti funzionali e di sicurezza necessari a garantire il corretto ed idoneo impiego; inoltre, nel caso in cui l’apparecchiatura fornita necessitasse di accessori e/o consumabili diversi da quanto già disponibile all’interno del reparto, questi saranno a totale carico della Ditta per tutto il tempo necessario alla riparazione dell’apparecchiatura.

Alla fine di ogni manutenzione, il tecnico della ditta aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata, e farlo vidimare sia dal personale del Servizio di  Ingegneria Clinica e della U.O Diagnostica per Immagine in qualità di Responsabile del Servizio di Manutenzione.

La Ditta dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchina/annuo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura.

Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8:30 e le 17:00 dei giorni lavorativi.

La Ditta concorrente dovrà inoltre fornire la descrizione e la organizzazione del Servizio di assistenza tecnica ( ubicazione del centro di riferimento ,organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto per quanto riguarda la manutenzione.

L’offerta dovrà comprendere la documentazione contenente tutte le informazioni riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e taratura necessarie per garantire costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

Dovrà essere specificato il piano di manutenzione preventiva e periodica, riportante la frequenza degli interventi preventivi, nonché le operazioni, le verifiche ed i controlli compresi in ciascun intervento e le modalità con cui sarà documentata l’esecuzione dei predetti interventi.

La Ditta dovrà dichiarare:

• la disponibilità ad erogare il servizio di assistenza durante i giorni festivi e/o oltre l’orario di lavoro;

• il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto rispettivamente inferiori a 8 ore lavorative e a 48 ore solari.

La ditta si deve impegnare a prestare all’utente un apparecchio di servizio similare, nel caso eccezionale in cui gli strumenti comuni richiedessero tempi di riparazione superiori ai 3 giorni solari.

Art. 11 Condizioni di utilizzo dell’apparecchiatura

Quanto sotto descritto dovrà essere applicato per l’apparecchiatura oggetto di gara:

Up-time: Il fermo macchina non potrà superare il limite massimo delle 10 giornate lavorative, comprendenti le manutenzioni preventive, salvo casi di forza maggiore (guerre, terremoti etc..).

Condizioni:Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8:30 e le 17:00 dei giorni lavorativi.

Penale: euro 1.000,00 =(mille/00), per ogni giorno lavorativo di fermo macchina non rientrante nel limite annuo di 10 giorni lavorativi.

Le penalità decorreranno dal momento in cui si è concretata l’inadempienza, cioè scaduto il termine entro il quale dovevano essere operate le manutenzioni e ripristinata l’efficienza delle macchine.

Si intende fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

Art. 12 Corsi di addestramento del personale

La Ditta concorrente dovrà fornire un adeguato piano di corsi di addestramento rivolto al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura.

Al fine di consentire la massima partecipazione, i corsi dovranno essere proposti in 3 edizioni con un numero massimo di 3 partecipanti per ogni corso.

L’addestramento dovrà essere svolto per 5 giorni lavorativi anche non continuativi, presso il luogo di installazione dell’apparecchiatura e relativamente a tutte le parti fornite. Tale addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti.

Deve essere fornita la descrizione del contenuto dei corsi, nell’ottica di fornire almeno:

- la conoscenza dei principi di funzionamento della fornitura,

- la capacità di creare macrofunzioni per l’acquisizione e l’analisi dei dati

La ditta dovrà dichiarare la propria disponibilità a:

1) tenere corsi di addestramento per il personale tecnico designato dall’Ente appaltante per la manutenzione del sistema (modalità e contenuto);

2) collaborare ad un programma di aggiornamento del personale (medici, fisici, e tecnici sanitari), per tutta la durata del contratto;

3) tenere un corso di primo livello per personale di fiducia dell’Ente che sia autorizzato, a fine training, al primo intervento (Servizio di Ingegneria Clinica).

4) rilasciare attestato di partecipazione ai corsi.

Art. 13 Certificazioni di qualità

La Ditta concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica la documentazione relativa alla qualità della

apparecchiatura fornita ed in particolare:

- dichiarazione dalla quale risulta che la fornitura risponde alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane o in mancanza di queste in base a norme europee o di riconosciuta validità e che nel progetto sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste dalla normativa attuale;

- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;

- certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti

significative.

Art. 14 Stipula del contratto

Con la ditta risultata aggiudicataria sarà stipulato il contratto di fornitura dell’apparecchiatura comprensiva di tutto quanto specificato nel presente capitolato, con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto di cui sopra, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare :

- deposito cauzionale con le modalità di cui al presente capitolato;

- polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui al presente capitolato;

La stipula del contratto è subordinata all’esito degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia e nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora fossero evidenziate interferenze, il contratto sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure adottate per eliminare le interferenze, così come previsto dall’art. 26 c. 3 D.Lgs 81/2008.

Al termine del rapporto di noleggio operativo l’Azienda potrà:

• acquistare tutte le apparecchiature incluse nella presente fornitura o alcune di esse, pagando il prezzo indicato dalla ditta aggiudicataria nell’offerta in sede di gara;

• restituire tutte le apparecchiature incluse nella presente fornitura alla ditta aggiudicataria

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi, a pena di nullità degli stessi, alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s,m.i e alla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Art. 15 Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni 4 (quattro) consecutivi a decorrere dalla stipula dello stesso.

Durante tale periodo tutta la fornitura di apparecchiature, impianti, rete, arredi rimane di proprietà della ditta aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto le apparecchiature fornite resteranno di proprietà della ditta aggiudicataria nel caso in cui l’Azienda non esercitasse la facoltà di acquisto a fine noleggio.

Art. 16 Spese inerenti la fornitura

Tutte le spese, necessarie alla realizzazione della fornitura, comprensiva di quanto specificato dal disciplinare e capitolato d’oneri sono interamente a carico della Ditta contraente.

Art. 17 Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall’art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del citato decreto.

Art. 18 Cessione del credito

La cessione di eventuali crediti è ammessa nei limiti e con le modalità prescritte dall’art 117 del D.Lgs. 163/2006. Al concessionario è vietato procedere a cessione di credito senza che l’Azienda abbia espresso preventivo parere favorevole.

Art. 19 Assicurazioni e responsabilità della ditta

La ditta aggiudicataria:

• è responsabile per tutti i compiti elencati nel presente capitolato; la responsabilità sarà a suo carico anche dopo l’accettazione e l’inizio attività, ove si manifestassero guasti o difetti per causa imputabile a cattiva manutenzione, a servizi correttivi non all'altezza e/o ad impiego di parti di ricambio non corrispondente alle prescrizioni;

• riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione, nell'espletamento di quanto previsto dall'appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Pertanto esonera l'Amministrazione dell’Azienda da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l'appalto;

• provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i lavoratori, anche autonomi, da essa impiegati, nonché alla stipula di apposita polizza di Responsabilità Civile che tenga indenne l’Azienda per tutti i danni accidentali arrecati alla Azienda stessa o a terzi. La polizza di Assicurazione dovrà essere sottoscritta con Compagnia primaria. Tale adempimento è vincolante per la stipula del contratto. L’Azienda si riserva il diritto di visionare preventivamente ed accettare le condizioni contrattuali quali ad esempio i massimali di RC (che non potrà essere inferiore ad € 5.000.000), le garanzie accessorie quali la “causale incendio” e “i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori”.

Qualora fossero rilevati danni o manomissioni di qualunque tipo imputabili alla ditta aggiudicataria le opere necessarie al ripristino saranno a carico della stessa. In caso di inadempienza relativamente a tale obbligo l’Azienda imporrà alla ditta aggiudicataria di ottemperare entro 10 giorni dall'invio di comunicazione scritta; decorso inutilmente tale termine, l’Azienda potrà far eseguire tali lavori a ditte terze addebitandone gli oneri alla ditta aggiudicataria.

La sorveglianza da parte dell’Azienda, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità della ditta aggiudicataria per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione dei lavori, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte, la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

L’Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

Art. 20  Responsabile

La ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Rappresentante Responsabile - nonché del suo sostituto, con identici poteri e obblighi, per i casi di assenza o impedimento del Responsabile - che avrà mansioni di interfaccia con l’Azienda rappresenterà l’impresa aggiudicataria in tutte le fasi nella fornitura.

Art. 21  Oneri e obblighi generali e speciali a carico della ditta aggiudicataria

Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo e agli articoli seguenti.

In particolare:

• eventuali modifiche e/o integrazioni imposte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di strutture e impianti alle normative vigenti;

• il rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti, così come prescritto dalla Legge n.46/1990;

• il rilascio di una dichiarazione di conformità alle norme vigenti relative a tutti i beni installati.

Art. 22 Sicurezza

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto del DLgs n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altri leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti.

In particolare:

• elaborerà il piano di sicurezza dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito e istruito ad osservare scrupolosamente le regole, le indicazioni igieniche di protezione imposte dal personale addetto dell’Azienda, dalla segnaletica appositamente installata, contenute nel DUVRI Preliminare, oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro e a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi generale dell’Azienda;

• Si impegna a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

• Si impegna a segnalare all’Azienda, entro trenta giorni dall’avvio del servizio/fornitura, le eventuali interferenze individuate;

• si accerterà che il proprio personale che dovesse far uso di telefono cellulare nel corso delle attività rispetti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate  con circolari del Ministero della Sanità .

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione dell’Azienda in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili.

La ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso all’Azienda abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L’appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare

il predetto articolo, relativo al cartellino di riconoscimento per il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 23 Inadempienze e penalità

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura ed installazione dei sistemi offerti.

E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell’Azienda che a terzi nel corso dell’attività oggetto dell’appalto.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, l’Azienda  si riserva di applicare una penale giornaliera pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

Nel caso di superamento dei termini di consegna concordati di oltre 30 giorni (di calendario), l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In tale evenienza saranno a carico dell’impresa, tutte le spese che l’Azienda dovrà sostenere per la mancata attivazione e tutti gli ulteriori danni che saranno comunque determinati dall’Azienda medesima.

Gli importi relativi alle penali eventualmente applicate saranno trattenuti dalle fatture in pagamento o dalla cauzione prestata.

Art. 24 Risoluzione di diritto del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ Azienda;

b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

d) subappalto senza previa autorizzazione;

e) cessione del contratto a terzi;

f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto come previsto nella suddetta legge.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento o dalla cauzione prestata.

Art. 25  Liquidazione e pagamenti

Il canone di noleggio che l’Azienda  pagherà alla ditta aggiudicataria sarà quello offerto in sede di gara.

La fatturazione avverrà al termine di ogni trimestre a far data dall’inizio effettivo dell’attività.

L’Azienda, previa verifica del contenuto tecnico – economico della fattura predetta effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 90gg. data ricevimento fattura, previo esito positivo del collaudo.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dal d. lgs n. 231/2002.

E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione o altro provvedimento emanato dall’Azienda della comunicazione di inizio servizio,

l’importo contrattuale espresso in Euro;

- il periodo di riferimento del servizio;

- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);

- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate.

In caso di fatture irregolari il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Azienda.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente appalto posta in essere

dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG ad essa assegnato.

Art. 26  Revisione prezzi

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva solo la possibilità di revisione periodica di cui all’art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La richiesta di revisione dei prezzi di aggiudicazione potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria, mediante richiesta scritta dettagliatamente motivata, nel caso in cui l’espletamento della fornitura sia divenuto eccessivamente oneroso per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Qualsiasi revisione dei prezzi dovrà essere espressamente autorizzata dall’Azienda

Art. 27 Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dalla presente capitolato e disciplinare di gara si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 28  Informazioni e chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni l’Impresa dovrà inoltrare i quesiti in forma scritta al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato (tel. 091703 3901  fax 091703 3042 ). e-mai: fabiodamiani@asppalermo.org

I quesiti tecnici e amministrativi potranno essere presentati non oltre 10 giorni lavorativi

prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 29  Disposizioni particolari

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all’Azienda ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Azienda di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

Per i pagamenti l’Azienda si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art.3, della L.n.136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabile Unico del Procedimento

Avv. Fabio Damiani

Direttore U.O.C. Provveditorato

Trattano la pratica: Dott. Anna Orlando (tel. 091 703 3123 – fax 091 703 3042)

Sig Emma Avellone  ( tel 091 703 3125 fax 091 7033042)