| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| --- | --- |

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura in service sistemi POCT

Chiarimenti

si trascrivono i chiarimenti ai Vostri quesiti così come forniti dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio :

D : per collegamento al LIS del Laboratorio si intende collegamento in remoto con le varie postazioni POCT da parte del Laboratorio dell’UOC attraverso un middleware oppure collegamento degli strumenti al software gestionale del Laboratorio dell’UOC con invio dei risultati al software gestionale in uso nell’UOC ?

R il collegamento informatico deve avvenire tramite middleware  tra gli strumenti componenti il POCT e la UOC Patologia Clinica di Riferimento