| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 | Il presente fax sostituisce l’atto originale ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge. 412 del 30.12.91 e s.m.i. |
| --- | --- |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO TECNICO UOC PROVVEDITORATO Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo TEL: 091 7033125 FAX: 091 7033076 EMAIL e.avellone@asppalermo.org WEB: www.asppalermo.org | DATA 20.09.2013 PROT. N.10326 RIF. PROT. N. ___________ DEL ____________ |

OGGETTO: Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura di n. 2  Piattaforme Ecografiche destinate ai Servizi Territorialidi Ecografia afferenti alla U.O.C. Territoriale Salute della Donna e del Bambino presso P.O. Ingrassia e P.O. di Partinico CIG 5325643B9F Lettera d’invito.

Spett.le Ditta

________________________________

________________________________

________________________________

Si prega di volere inviare entro e non oltre il 09.10.2013  ore 11,00  Vs. migliore offerta per i generi sotto elencati,destinati ai Servizi Territorialidi Ecografia afferenti alla U.O.C. Territoriale Salute della Donna e del Bambino presso P.O. Ingrassia e P.O. di Partinico con le caratteristiche di cui alla allegata scheda tecnica, specificando per ciascun articolo/prodotto il prezzo di listino, sconto applicato, marca, modello,  disponibilità di magazzino e tempi di consegna.

- n. 2 Piattaforme Ecografiche di ultimissima generazione importo a base d’asta  €.150.000,00

L’offerta, le Schede tecniche in italiano,a pena esclusione, depliants illustrativi, il codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) ove previsto,  numero di repertorio e tutto quanto offerto deve corrispondere, per caratteristiche alle norme di Legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Dovranno essere inviate al Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Provveditorato, (Edificio 14) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, in  Busta chiusa, e dovrà riportare sulla stessa l’oggetto della lettera d’invito.

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Riferimenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione ” o equivalente”.

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione che dovrà essere allegata alla relativa scheda tecnica.

Nell’offerta la ditta deve dichiarare la disponibilità ad effettuare una eventuale prova pratica o con un “demo” presso un Presidio che verrà in seguito identificato dall’Azienda, oppure presso una struttura ove la stessa attrezzatura risulta funzionante, le eventuali spese di trasferimento della Commissione saranno a carico della ditta partecipante.

Nell’offerta deve essere specificato quanto di seguito indicato :

- Che la manutenzione e l’assistenza delle apparecchiature offerte sono assicurate in zona,  da Ditta qualificata;

- la durata della garanzia offerta che, in ogni caso, non deve essere inferiore a 12 mesi, con la specifica delle prestazioni e/o interventi manutentivi e di assistenza offerti nel periodo di garanzia;

- la specifica del numero di interventi di manutenzione preventiva post-garanzia previsti nell’anno solare con la descrizione del tipo di controlli e/o misure che si devono effettuare;

- che la Ditta si impegna, in caso di guasto, alla sostituzione dell’apparecchiatura guasta, qualora il guasto non possa essere riparato entro il termine massimo di gg. 3 (TRE) dalla data della richiesta di intervento tecnico.

Tutte le attrezzature offerte devono, altresì, rispondere ai requisiti generali di seguito elencati:

- essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i prerequisiti previsti per il loro corretto funzionamento.

- essere accompagnate, al momento della consegna, dai propri manuali d'uso e di manutenzione,

- All’atto della consegna le apparecchiature devono essere, altresì, corredate dai manuali tecnici (preferibilmente su supporto informatico), con annessi schemi elettrici ed elettronici.

I suddetti manuali dovranno essere forniti in lingua italiana ovvero, qualora non siano disponibili nella lingua richiesta, accompagnati dalla loro traduzione letterale sottoscritta dal Fornitore a garanzia di corrispondenza al testo originale e completezza dei dati contenuti.

A corredo dell’offerta la ditta deve produrre autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello.”A” nonché dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. attestante quanto indicato nel modello “B” con allegato copia di un documento di riconoscimento ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15 L. 12/11/2011 n. 183, da parte dell’Azienda, entrambi i modelli sono allegati alla presente lettera –invito.

La mancanza di tali dichiarazioni comporterà l’esclusione della ditta.

- L’aggiudicazione avverrà, in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto richiesto.

- I quantitativi sopra indicati non impegnano l’azienda, potendo essi variare sia in eccesso che per difetto.

- Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda che si riserva, in ogni caso, l’insindacabile facoltà di non procedere ad alcun acquisto

- La procedura sarà ritenuta valida anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

- Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide e di conseguenza escluse.

- In caso di fornitura giudicata non conforme, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese, alla sua sostituzione con merce conforme entro i termini che stabilirà questa Azienda.

- La Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari al 10% dell’importo offerto in una delle forme previste dalla Legge.

- I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia e a seguito di collaudo positivo e/o attestato di regolare esecuzione da parte del consegnatario del bene.

- La fornitura sarà regolata dalla normativa vigente e dalla presente lettera d’invito.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’ U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo (Tel. 091.7033125  Sig.ra Emma Avellone).

Il Collaboratore Amministrativo

(Sig.ra Emma Avellone)

Il Direttore dell’U.O.C.Provveditorato

(Avv. Fabio Damiani)