procedura aperta perla fornitura, per il periodo di due anni, in service di strumentazione e presidi per raccolta, scomposizione e trattamento unità di sangue per il S.I.M.T. di Cefalù.

Chiarimenti

DOMANDA

Nel capitolato speciale  in merito al  lotto n. 4  delle caratteristiche di base  viene richiesto di certificare la conformità del  sistema offerto alla normativa europea 98/79 CE e nazionale D.L. 332/2000 che si riferisce ai diagnostici in vitro .

Facciamo presente che un qualsiasi sistema di inattivazione patogeni non rientra tra i dispositivi diagnostici in vitro ma è considerato un dispositivo medico e quindi regolamentato dalla normativa europea 93/42 CE e nazionale D.L. 46/1997 emendato con D.L.37/2000.

Vi chiediamo di modificare la dicitrura inserita nel capitolato speciale.

RISPOSTA

Si conferma che il sistema richiesto è regolamentato dalla Direttiva Europea 93/42 recepita con D.L. 46/1997 e successivo D.L. 37/2010 Si fa tuttavia rilevare che  comunque i dispositivi diagnostici in vitro, seppur corrispondenti alla Direttiva Europea 98/79 e successivo D.L. 332/2002, son pur sempre dispositivi medici così come da classificazione CND.

DOMANDA

Si fa presente che manca la scheda di valutazione qualità del lotto n. 4 senza la quale non sarà possibile compilare una scheda di autovalutazione oggettiva del lotto stesso, come richiesto al punto 3 delle stesse caratteristiche di base.

RISPOSTA

Trattasi di evidente refuso editoriale in quanto l’art 82 del D.Lgs 163/06 prevede l’aggiudicazione  della fornitura al prezzo più basso .