| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| --- | --- |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO |  |
| U. O.C. Provveditorato U.O.S. Farmaci, Sieri, Vaccini, Prodotti di Laboratorio, Materiale Sanitario, Presidi e Ausili Diagnostico UFFICIO Farmaci, sieri, vaccini e prodotti di laboratorio |  |
| Via Pindemonte, 88 90129 - Palermo Telefono 091 7033075-3124 FAX 091 7034008 MAIL : uosfarmaciasp6@libero.it WEB www.asppalermo.org | DATA 3/11/2011 _______________________________ PROT. N° 6204 _______________________________ |

OGGETTO:Seconda rilevazione caratteristiche e prezzi di mercato sistemi per laboratori d’analisi.

Questa Azienda intende espletare una  gara ad evidenza pubblica per acquisire in service i sistemi per laboratori d’analisi indicati nell’elenco unito di seguito alla presente.

Allo scopo di acquisire notizie utili alla stesura di un capitolato definitivo che consenta un adeguata concorrenza, intende verificare:

- le Ditte che dispongono di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle indicative descritte nelle schede tecniche allegate

- il prezzo di mercato (non di listino) riferito al numero delle strumentazioni e al carico di lavoro

Si invitano le Ditte interessate  a volere dare riscontro alla presente indagine con urgenza e comunque non oltre 25 gg della data di pubblicazione al seguente fax 091/7034008 con invito a volere segnalare, con motivate considerazioni, eventuali criticita’ riscontrate, cio’ per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Non occorre inviare schede tecniche essendo sufficiente al momento una copia dell’ultimo listino ed una relazione con descrizione delle caratteristiche tecniche seguendo l’ordine delle caratteristiche indicate come requisiti minimi.

Per ulteriori informazioni e’ possibile contattare il numero 091/7033075.

Segue allegato.

Il Direttore FF. U.O.C. Provveditorato

(Avv. Fabio Damiani )

Allegato

Art. 1   OGGETTO DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la concessione in noleggio di sistemi automatizzati per l’Ematologia, Coagulazione, Allergologia, Autoimmunita’ con relativa fornitura in somministrazione di reattivi, controlli, calibratori reagenti e materiale di consumo per un periodo di almeno 36 mesi prorogabili di altri 24 mesi per i Servizi di Patologia Clinica e SIMT della rete laboratoristica aziendale.

L’appalto e’ articolato in 4 lotti come di seguito specificato con indicazione dei requisiti minimi e carichi di lavoro presunti.

I service dovranno obbligatoriamente prevedere:

- Assistenza tecnica full-risk (ordinaria almeno tre volte l’anno e straordinaria) entro le 48 ore dalla chiamata;

- Assistenza specialistica in loco e a distanza assicurata anche on line piu’ corso teorico pratico per tutti gli utilizzatori;

- Interfacciamento a carico della Ditta con il LIS del Laboratorio, aggiornato dei software gestionali delle strumentazioni P.C., stampanti, etichettatrici bar code necessarie al funzionamento della fase prenalitica;

- le apparecchiature proposte devono essere nuove di fabbrica, di ultima generazione, conformi alle disposizioni internazionali riconosciute e in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche in tema di biocompatibilita’ e disciplinanti i componenti e le modalita’ di impiego delle apparecchiature medesime in tema di sicurezza (es. certificazione conformita’).

A titolo semplificativo la strumentazione fornita deve essere conforme a :

  - Direttiva CEE 89/336 in maniera di compatibilita’ elettromagnetica;

  - Direttiva CEE 73/23 in materia di basse tensione;

  - Norme CEI EN 61010 – 1 Classificazione 66-5 in materia di prescrizione di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo di laboratorio;

  - Direttive sulla rumorosita’ delle apparecchiature.

- verifica annuale compatibilita’ elettromagnetica delle strumentazioni fornite con     rilascio  di relativa certificazione.

- possibilita’ di fornitura di una libreria di casi particolari aggiornabile nel tempo, consultabile direttamente dagli utilizzatori.

# LOTTO  n. 1     Sistemi automatici per Analisi Ematologia

E’ richiesta la fornitura di apparecchiature per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico comprensivo della determinazione degli Eritroblasti e dei Reticolociti per i Servizi di Patologia Clinica ed il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’ASP Palermo di seguito riportati in tabella.

La ditta fornitrice dovra’ assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime:

- presenza di assistenza tecnica in Sicilia con presenza anche di uno specialista applicativo per l’assistenza tecnico scientifica;

- in caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata, con  tempi di ripristino del sistema che non devono superare le 8 ore lavorative;

- deve essere previsto un calendario di interventi di manutenzione programmata;

- deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base presso la sede del laboratorio, per gli operatori del laboratorio; devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio del personale del servizio di assistenza.

|  |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZIENDA ASP PALERMO LABORATORI | n. Emocromi /Ret./anno | n. Strumenti routine Cadenza analitica reale con F.L. 100/h | n. Strumenti routine Cadenza analitica reale con F.L. 70/h | n. Strumenti Back Up Cadenza analitica reale con F.L. 70/h | Sistema gestionale esperto |
| P.O. Ingrassia/Biondo | 125.000/2.000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| P.O. Partinico | 125.000/2.000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| P.O. Termini Imerese | 80.000/1.500 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| P.O. Corleone | 25.000/500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.O. Petralia | 16.000/500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lab. Lercara Friddi | 10.000/200 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIMT P.O. Cefalu’ | 15.000/1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |

## Caratteristiche minime delle apparecchiature richieste

Preventivamente si precisa che tutte le apparecchiature offerte pur nella diversita’ delle prestazioni e dei parametri richiesti, devono avere la stessa tecnologia di lettura e devono utilizzare gli stessi reagenti.

Quanto sopra col fine di avere la massima certezza di risultati correlabili e di allineamento strumentale fra tutti i centri del territorio.

### Caratteristiche minime apparecchiature con cadenza analitica di almeno 100 emocromi ora

Le strumentazioni devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Gli analizzatori devono essere nuovi di fabbrica e completi di gruppo di continuita’, completamente automatici ed in grado di determinare e repertare almeno 40 parametri comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni e conteggio degli eritroblasti e dei reticolociti

- L’analisi di tutti i parametri deve essere effettuata da unica aspirazione di sangue intero, senza necessita’ di trattamenti preanalitici dei campioni

- Gli analizzatori devono eseguire la determinazione degli eritroblasti su tutti i campioni analizzati e devono essere in grado di correggere automaticamente il conteggio leucocitario in presenza di NRBC

- Cadenza analitica di almeno 100 campioni ora reali in modalita’ emocromo con formula NRBC

- Campionatore automatico a rack da provetta chiusa, avente capacita’ di carico di almeno 100 campioni con alimentazione in continuo

- Lettore automatico di codice a barre, con possibilita’ di identificare etichette fino a 12 caratteri

- Profili analitici variamente selezionabili, con consumo diversificato di reattivi

- Determinazione HGB con reagenti esenti da cianuri

- Gli analizzatorin devono consentire l’analisi dei campioni urgenti (funzione STAT) nel corso della routine

- Procedure di start up, shut down e manutenzione, giornaliera e periodica, completamente automatizzate

- Archivio storico sugli strumenti di almeno 10.000 campioni completi di tutte le distribuzioni grafiche, con gestione in operativita’ multitasking.

- Programma Qc con carte di controllo ed elaborazione statistica dei dati su tre livelli da eseguire ogni giorno

- Calibrazione con programma automatico

- Computer gestionale dell’analizzatore di ultima generazione, con sistema operativo Windows e monitor LCD a colori

- Predisposizione per il collegamento bidirezionale con Host Computer, in modalita’ “Host Query”.

## Caratteristiche minime apparecchiature con cadenza analitica di almeno 70 emocromi ora

Le strumentazioni devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Gli analizzatori devono essere nuovi di fabbrica e completi di gruppo di continuita’, completamente automatici ed in grado di determinare e refertare almeno 28 parametri comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni e conteggio  dei reticolociti

- L’analisi di tutti i parametri deve essere effettuata da unica aspirazione di sangue intero, senza necessita’ di trattamenti preanalitici dei campioni

- Cadenza analitica compresa di almeno 70 campioni ora reali in modalita’ emocromo con formula

- Campionatore automatico a rack da provetta chiusa, avente capacita’ di carico di almeno 50 campioni con alimentazione in continuo

- Lettore automatico di codice a barre, con possibilita’ di identificare etichette fino a 12 caratteri

- Determinazione HGB con reagenti esenti da cianuri

- Gli analizzatorin devono consentire l’analisi dei campioni urgenti (funzione STAT) nel corso della routine

- Procedure di start up, shut down e manutenzione, giornaliera e periodica, completamente automatizzate

- Archivio storico sugli strumenti di almeno 10.000 campioni completi di tutte le distribuzioni grafiche, con gestione in operativita’ multitasking.

- Programma Qc con carte di controllo ed elaborazione statistica dei dati su tre livelli da eseguire ogni giorno

- Calibrazione con programma automatico

- Predisposizione per il collegamento bidirezionale con Host Computer, in modalita’ “Host Query”.

- Computer gestionale dell’analizzatore di ultima generazione, con sistema operativo Windows e monitor LCD a colori

Caratteristiche minime del sistema esperto di collegamento e gestione dell’area  	ematologica comprensivo di HW e Stampante grafica

Il sistema esperto ematologico di validazione ed elaborazione dei dati prodotti dalle macchine ad esso collegate deve :

Memorizzare le “cartelle cliniche” di almeno 500 mila campioni complete di dati demografici, numerici e grafici delle analisi emocromocitometriche e reticolocitarie.

Visualizzazione dei dati in diverse modalità, numeriche e/o grafiche in modo da consentire in una sola videata la valutazione della storia clinica del paziente in esame.

Monitoraggio in tempo reale di tutti i campioni eventualmente non identificati consentendone al contempo la rintracciabilità attraverso l’identificativo dello strumento su cui sono stati processati e la relativa posizione.

Gestione centralizzata del QC per la visualizzazione dell’andamento grafico di tutti i parametri forniti dagli analizzatori collegati e per monitorarne in tempo reale l’allineamento.

Piena libertà di configurazione dei collegamenti, dei parametri, dei valori di riferimento, dei prospetti di stampa, dei reparti.

Il sistema deve definire dei reflex in funzione di regole che devono poter essere parametrizzate dall’operatore.

Collegato al gestionale di laboratorio in modalità query-host, deve gestire l’impiego random dell’analizzatore per la routine e di quello per le urgenze, consentendo l’accesso casuale delle provette barcodate sui campionatori delle macchine.

Possibilità di codificare le regole di screening incrociando variabili di tipo demografico, analitico ed anamnestico in grado di fornire suggerimenti tecnico-operativi e clinici agli operatori

Deve rendere disponibili i dati strumentali per statistiche dedicate con la produzione di grafici e tabelle.

Deve essere possibile collegare in rete geografica più sistemi esperti al fine di gestire e validare a distanza le analisi eseguite nei vari laboratori e di permettere la ricerca dei dati riferiti ad analisi eseguite negli stessi presidi.

# LOTTO  2 Sistemi Automatici per  Coagulazione

|  |  | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| AZIENDA ASP PALERMO Laboratori | Numero test coagulazione | N° Strumenti routine Capacità campioni ± 100 | N° Strumenti Routine/back up capacità campioni ± 40 |
| P.O. Ingrassia/Biondo | 100.000/anno | 2 | 1 |
| P.O. Partinico | 30000 | 1 | 1 |
| P.O. Termini | 26000 | 1 | 1 |
| P.O. Corleone | 10000 | 0 | 1 |
| P.O. Petralia | 8000 | 0 | 1 |
| Lab. Lercara Friddi | 6000 | 0 | 1 |
| SIMT P.O. Cefalù | 4000 | 0 | 1 |

La richiesta, sulla base delle esigenze diversificate dei presidi sul territorio, prevede la fornitura di sistemi automatici  per test coagulativi suddivisi come indicato in tabella.

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere la fornitura oltre che di tutti i reagenti,di calibratori,controlli anche del materiale accessorio necessario per l’esecuzione dei test richiesti, PC gestionale, stampante e monitor lcd.

Dovrà essere assicurato :

- l’interfacciamento con il LIS gestionale dei laboratori destinatari (LEOLAB- EMONET per il SIMT) a carico della ditta aggiudicataria.

- assistenza tecnica per tutta la durata del service con interventi entro le 8 ore lavorative,

- adeguato gruppo di continuità per ciascun analizzatore.

Caratteristiche minime analizzatori di cui alla colonna  A

- strumento automatico da banco, multiparametrico walk-away, nuovo e ad accesso random.

- esecuzione di test cronometrici, cromogeni ci e immunologici

- campionatore per almeno 80 campioni posizionati su rack

- possibilità di utilizzo di provette di diversa altezza e calibro oltre che coppette

- identificazione positiva dei per reagenti,calibratori e controlli e campioni con lettore di bar-code integrato

- almeno 10 canali di lettura

- vano porta reagenti refrigerato per poter alloggiare un minimo di 30 reagenti.

- almeno 10 canali di lettura.

- possibilità di eseguire il fibrinogeno sia derivato sia con metodo di Clauss.

- eecuzione in automatico delle curve di calibrazione.

- caricamento random dei reagenti,calibratori,controlli e campioni

- possibilità di programmare i test per profili e in batch.

- prediluizione automatica dei campioni

- presenza di sensore di livello negli aghi

- presenza di sensore di coagulo

- possibilità di mantenere on board almeno 30 reagenti

- cadenza analitica di almeno 200 PT/ora

- sistema di dispensazione ad aghi , uno per i campioni ( con dispositivo fora tappi) ed uno per i reagenti, provvisti di   sensori di livello.

- rerun automatico per i test fuori range e possibilità di programmare reflex test

- inserimento dei campioni urgenti in qualsiasi momento durante la routine

- sistema di autodiagnosi strumentale.

- validazione automatica totale e per criter

- stampa in automatico o a richiesta.

- visualizzazione e stampa di tutte le curve di reazione dei campioni con possibilità di salvarle   in memoria.

- presenza di  software per gestione integrata Controllo di Qualità

Caratteristiche minime dei reagenti di routine:

- PT con tromboplastina ricombinante umana  con valore ISI certificato secondo la procedura consigliata WHO/ISTH

- APTT completa di cloruro di calcio, attivatore silice e/o acido ellagico

- Fibrinogeno metodo coagulativo

- AT III liquida cromogenica con attivatore liquido FXa

- D-Dimero con metodo immunologico  automatico

n. test/anno

-PT 120.000

-APTT 96.000

-FIBRINOGENO 48.000

-TEMPO DI TROMBINA 1000

-ANTITROMBINA III  15.000

-PROTEINA C (test cromogenico) 200

-PROTEINA S (test coagulativo) 100

-LAC SCREENING   100

-LAC CONFERMA   100

-DOSAGGIO FATTORE II 100

-DOSAGGIO FATTORE V 100

-DOSAGGIO FATTORE VII 100

-DOSAGGIO FATTORE VIII 100

-DOSAGGIO FATTORE IX 100

-DOSAGGIO FATTORE X 100

-DOSAGGIO FATTORE XI 100

-DOSAGGIO FATTORE XII 100

-DOSAGGIO FATTORE XIII 100

-DOSAGGIO D-DIMERO 5500

-FATTORE VON WILLEBRAND 100

-RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA/F.V LEIDEN 100

-ALFA 2 ANTIPLASMINA 100

-PLASMINOGENO 100

Caratteristiche minime analizzatori di cui alla colonna  B

- strumento automatico da banco, multiparametrico walk-away, nuovo e ad accesso random.

- esecuzione di test cronometrici, cromogeni ci e immunologici

- campionatore per almeno 40 campioni posizionati su rack

- possibilità di utilizzo di provette di diversa altezza e calibro oltre che coppette

- identificazione positiva dei per reagenti,calibratori e controlli e campioni con lettore di bar-code integrato

- vano porta reagenti refrigerato per poter alloggiare un minimo di 15 reagenti.

- almeno 10 canali di lettura.

- possibilità di eseguire il fibrinogeno sia derivato sia con metodo di Clauss.

- esecuzione in automatico delle curve di calibrazione.

- caricamento random dei reagenti,calibratori,controlli e campioni

- possibilità di programmare i test per profili e in batch.

- prediluizione automatica dei campioni

- presenza di sensore di livello negli aghi

- presenza di sensore di coagulo

- cadenza analitica di almeno 100 PT/ora

- Sistema di dispensazione ad aghi , uno per i campioni ( con dispositivo fora tappi) ed uno per i reagenti  provvisti di   sensori di livello.

- rerun automatico per i test fuori range e possibilità di programmare reflex test

- inserimento dei campioni urgenti in qualsiasi momento durante la routine

- sistema di autodiagnosi strumentale.

- validazione automatica totale e per criteri

- stampa in automatico o a richiesta.

- visualizzazione e stampa di tutte le curve di reazione dei campioni con possibilità di salvarle   in memoria.

- presenza di  software per gestione integrata Controllo di Qualità

Caratteristiche minime dei reagenti di routine:

- PT con tromboplastina ricombinante umana  con valore ISI certificato secondo la procedura consigliata WHO/ISTH

- APTT completa di cloruro di calcio, attivatore silice e/o acido ellagico

- Fibrinogeno metodo coagulativo

- AT III liquida cromogenica con attivatore liquido FXa

- D-Dimero con metodo immunologico  automatico

n. test/anno

-  PT  30000

-  APTT 10.000

- FIBRINOGENO 15000

-  ANTITROMBINA III  2000

-  DOSAGGIO D-DIMERO 1500

#### In aggiunta per il SIMT  P.O.  Cefalù

- PROTEINA C (test cromogenico)200

- PROTEINA S ( test coagulativo) 200

- PROTEINA C (test cromogenico) 200

- PROTEINA S (test coagulativo) 100

- LAC SCREENING   200

- LAC CONFERMA   200

-DOSAGGIO FATTORE II 100

-DOSAGGIO FATTORE V 200

-DOSAGGIO FATTORE VII 200

-DOSAGGIO FATTORE VIII 400

-DOSAGGIO FATTORE IX 200

-DOSAGGIO FATTORE X  200

-FATTORE VON WILLEBRAND 200

-RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA/F.V LEIDEN 200

-ALFA 2 ANTIPLASMINA 100

-PLASMINOGENO 100

Il service deve comprendere i reattivi per l’esecuzione dei test sopra riportati, Plasmi di controllo normali e patologici ,  controllo di qualità interno con elaborati statistici per PT,APTT,Fbg,AT,

( 300 ml a livello), plasmi di controllo normali e patologici per D-Dimero (10 ml a livello), gli eventuali plasmi di calibrazioni tutti i reattivi ausiliari e i consumabili necessari compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati.

# LOTTO N.  3  Diagnostica allergologica  ASP  Palermo

Si richiedono n°   tre sistemi  automatici per diagnostca allergologica per i  Laboratori dei  PP.OO. Ingrassia , Partinico, Termini

Tipologia e numero/anno dei test richiesti

IgE totali e specifiche  25.000

IgG specifiche  1000

Molecole allergeni ricombinanti  1000

Caratteristiche del sistema richiesto

I  sistemi offerti devono essere totalmente  automatici,  in chemiluminescenza o fluorescenza, nuovi e non ricondizionati  e devono possedere le seguenti  con le seguenti caratteristiche :

- Non in micro piastra o multi pozzetto

- Caricamento continuo dei sieri e degli allergeni

- Riconoscimento postivo di reagenti , controlli e campioni con bar code preferibilmente integrato

- Capacità di utilizzare provette primarie anche di tipo pediatrico

- Cadenza analitica del sistema non inferiore a 60 test/ora dopo il primo risultato

- Possibilità di eseguire in automatico diluizioni durante la seduta analitica

- Stabilità degli allergeni per almeno   60  giorni

- Gestione urgenze con utilizzo in continuo

- Controllo di qualità interno in linea

- Molecole allergeniche ricombinanti per dermatofagoidi, epiteli, pollini, alimenti, veleni e lattice

- Reagenti pronti all’uso

- Software gestionale collegato allo strumento con possibilità di refertazione

- L’offerta dovrà prevedere l’interfaccia host al sistema informatico in dotazione al laboratorio (LEOLAB)

- La ditta aggiudicataria dovrà fornire un controllo di qualità esterno certificato ISO 9000

##### LOTTO  4   Sistema per la ricerca di patologie Autoimmuni

| Laboratori ASP Palermo | N° test annui ELISA+IFA | N° Strumenti da assegnare |
| --- | --- | --- |
| Pat. Clinica P.O.Ingrassia/ Biondo | Totale test per Azienda 20.000 | 1 |
| Pat Clinica P.O.Partinico |  | 1 |
| Pat Clinica P.O. Termini |  | 1 |
| SIMT P.O: Cefalù |  | 1 |

La fornitura ha come oggetto un sistema analitico per esami di autoimmunità, in grado di eseguire in contemporanea test in ELISA ed IFA con software gestionale dedicato e comprensivo di un sistema per acquisizione ed analisi immagini.

Il sistema deve avere strumentazione nuova e di ultima generazione in completo automatismo e deve prevedere la possibilità di eseguire contemporaneamente più metodiche.

Deve essere fornito tutto il materiale necessario all’esecuzione dei test richiesti,calibratori,controlli,coverslides,tamponi di lavaggio,  fluorocromi coniugati per IFA  per esecuzione di sedute settimanali.

Deve essere previsto interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale informatico presente in laboratorio e fornitura di gruppo di continuità.

Caratteristiche minime della strumentazione,kit ed accessori:

- gestione di almeno 12 metodiche nella stessa seduta operativa

- capacità di almeno 16 vetrini IFA e almeno  4 micropiastre ELISA

- possibilità di effettuare screening e titolazioni nella stessa seduta

- campionamento da provetta madre con riconoscimento codice a barre

- tempo di lavaggio per le micropiastre programmabile

- lettura automatica delle piastre con lunghezza d’onda compresa tra 400 e 800 nm.

- microscopio nuovo e di ultima generazione con obiettivi 20x,40x,100x.con telecamera.

- i kit in Ifa devono contenere oltre ai vetrini,controlli,coniugato,tampone e liquido di

montaggio.

- non devono essere previste metodiche in overnight

- le micropiastre devono essere da 96 pozzetti con possibilità  di pozzetti frazionabili.

- anti TTG  ( IGA /IgG) quantitativa

- antiendomisio in IFA  su substrato di III distale esofago di scimmia

- antigliadina deamidata

- ds-DNA(critidia luciliae)

TEST  IFA                                                                         n° test totali / anno

ANA  (cellule Hep-2 – fegato di  ratto)                                              	  3.000

Ds-DNA                                                                                        	  3.000

AMA/ /LKM/  (fegato, e rene di ratto o topo)     			  2.500

ASMA									  2.000

APCA 									  2.000

EMA    ( IgA)                                                                                              2.500

C –ANCA                                                                                                   1.500

P-ANCA                                                                                                     1.500

ICA                                                                                                              1.500

ATA								                200

TEST IN ELISA         				                 n°test  totali/anno

ENA SCREENING(sm,n RNP, ssa,ssb.scl70, jo-1, )                           3.000

ENA Tipizzazione per singolo paziente 				  500

ANTI CARDIOLIPINA IgG                                                                     500

ANTICARDIOLIPINA IgA                                                                      500

ANTICARDIOLIPINA IgM                                                                      500

ANTI B2 GLICOPROTEINA IgG                                                            500

ANTI B2 GLICOPROTEINA IgA                                                            500

ANTI B2 GLICOPROTEINA IgM                                                           500

ANTICITRULLINA                                                                                1.000

ANTI MPO                                                                                                 500

ANTI PR3                                                                                                   500

ASCA IgA                                                                                                   500

ASCA IgG                                                                                                   500

Anti TTG IgA                                                                                           5.000

Anti TTG IgG                                                                                           1.500

Anti GLIADINA IgA                                                                              2.000