CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTREZZATURE NECESSARIE ALLE PROCEDURE FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE

VILLA DELLE GINESTRE

Distretto Ospedaliero Palermo 3

Via Castellana, 145 – 90135 Palermo

n. 1 Apparecchio di crioterapia a forte flusso d’aria che permetta di effettuare trattamenti grazie ad un sistema di regolazione del flusso d’aria (regolabile da 0° a – 30° ciò comporta il calo della temperatura cutanea fino a 5° in 10 secondi) che consenta anche fino a 100 trattamenti giornalieri, (senza prodotti consumabili) possibilità di trattamenti mediante braccio articolato. Possibilità di trattamento a mezzo di ugelli dimensionati per diverse superfici e distanze di trattamento a seconda dei parametri di applicazione scelti. Display LCD per la visualizzazione dei vari parametri d’utilizzo. Il flusso d’aria e massimo 1000 L/minuto con 9 diversi livelli. La macchina deve prevedere programmi personalizzabili ed inoltre deve essere possibile memorizzare programmi costituiti dalla combinazione di due programmi in sequenza.

n. 2 Apparecchi per mobilizzazione passiva del ginocchio e dell’anca tramite il movimento di flesso- estensione del ginocchio compresa tra -5° e 110°, velocità di esecuzione movimento da 0,8° secondo a 4,6° secondo regolabili gradualmente, forza da 0 a 40 kg. regolabili gradualmente, possibilità di incrementare la flessione fino a 135°

n. 1 Apparecchio per ozonoterapia carrellato. Generatore di ozono medicale per la produzione di acqua/olio ozonizzato dotato di pompa vacuum per le applicazioni topiche e per la pratica iperbarica, dotato di modulo estraibile ed in valigia atto al trasporto per terapia domiciliare. Può garantire una gamma di concentrazione da 1 a 100 micro/ml a variazione continua. Fotometro digitale differenziato certificato con azzeramento automatico e con sistema di autodiagnosi per avere la massima affidabilità. Produzione miscela O2 – O3, alimentazione con ossigeno medicale in bombole con pressione all’ingresso O2 1,5 bar, in uscita O2O3 alla siringa max 0,2 bar, pressione disponibile alle uscite O2O3 continue max 1 bar, flusso disponibile della miscela O2O3 min. 10l/h max 150 l/h, concentrazioneO3 da 1 a oltre 90 mgr/ml

n. 1 Apparecchio per ossigenoterapia normobarica distrettuale adatto al trattamento di ulcere flebo statiche e di lesioni dei tessuti devitalizzati degli arti. Munito di camera con ingombro 600x350x50mm quindi adatto ad occupare spazi ridotti, la camera è realizzata in policarbonato per uso sanitario, un manicotto di collegamento tra il dispositivo e l’arto del paziente assicura il mantenimento della corretta concentrazione dell’ossigeno che viene fornito attraverso un apposito ugello erogatore collegato ad una bombola esterna completa di riduttore. La sicurezza per impedire la sovrapressione è costituita da una valvola a membrana. Questo modello professionale consente di regolare la saturazione dell’ossogeno. La macchina consente la trasportabilità anche per trattamenti domiciliari visto il ridotto peso di kg. 3,5

n. 1 Pedana stabilometrica atta al miglioramento della qualità della postura nei pazienti con problemi neurologici, ortopedici e ORL. (Test di Romberg occhi aperti e chiusi). Possibilità di comparazione di esercizi/test per verificare i miglioramenti dei pazienti. Il monitor consente un biofeedback visivo in modo che il paziente stesso migliori la sua capacità di bilanciare il suo peso nello spazio. Archivio pazienti, possibilità di uso di telecamera dedicata. Misura del centro pressione (COP), esercizi di biofeedback, misura indice di massa corporea, distribuzione del peso (dx /sin – avanti/indietro), possibilità di comparazione dati, dati trasportabili su Excell, spettro delle frequenze basato sull’analisi di Fourier, misurazione lunghezza percorso del gomitolo, misurazione area sottesa, misurazione del peso medio, posizionato a dx o sinistra, possibilità di stampare ogni documento e risultato dall’archivio paziente. Possibilità di esercizi di biofeedback quali: esercizi statici, esercizi di controllo peso, test dinamici, esercizi di: pendolo, percorsi, caccia, seguire, colori, stabilità, distribuzione peso, videogiochi riabilitativi, carrello monitor e sistema appoggio mani. (Videocamera optional)

n. 2 Pedane Vibranti. Sistema ad onde meccano sonore selettive per il trattamento non invasivo di patologie muscolari e neuromuscolari. Lo strumento deve avere un elevato valore terapeutico accompagnato da una innocuità terapeutica assoluta. Grazie all’utilizzo di particolari frequenze e potenze deve permettere di accelerare il recupero funzionale migliorando la propriocezione, il tono muscolare e la resistenza. Non deve essere operatore dipendente, si deve integrare con le altre terapie. Deve avere un data base paziente con gestione agenda, aggiornamento SW rapido con chiave USB, ergonomico distributore di aria posta al lato paziente, applicatore singolo per il Trigger Point, 14 uscite sdoppiabili fino a 28 punti di applicazione (fondamentale per un lavoro sia sull’ortopedico che sul neurologico). Potenza minima 280 mbar con 5 livelli crescenti di pressione. Elevato range di frequenza delle vibrazioni da 30 a 900 Hz. Interfaccia intuitivo costituito da display LCD 7”.

n. 1 Ecografo muscolare. Alta tecnologia, in dimensioni ridotte, tale da garantire le stesse prestazioni di un ecografo carrellato di alta fascia Immagine Intensa: FSI™ (Full Spectrum Imaging); SRF™ (Speckle Reduction Filter); Harmonic Imaging/ Pulse Inversion Harmonic Imaging; QuickScan™ Design Compatto. Ottima gestione del lavoro: posizionamento ergonomico della tastiera, breve tempo di accensione, menu completo, Dicom 3.0, QuickScan™, Play e cinesave. Struttura ottimizzata: design compatto per ampia manovrabilita; monitor LCD da 15"; 2 Connettori attivi; Trasportabilita: 3 Porte USB; Carrello di trasporto dedicato, con 4 ruote piroettanti. Design ergonomico: pacchetti misure e body marker impostabili; archivio e memorizzazione immagini; tasti in bachelite. Tecnologia: apertura sintetica che consente di superare il limite fisico del numero dei canali, gestito da software. Come mostrato nel diagramma, per creare una linea di scansione , i passaggi in Trasmissione (TX) e Ricezione(RX) sono eseguiti 2 volte.. Harmonic Imaging: La teoria base dell’imaging armonico dice che i tessuti del corpo riflettono i segnali Ultrasonori alla seconda armonica della frequenza di scansione o ad una frequenza 2 volte superiore alla frequenza di scansione stessa Full spectrum imaging: F.S.I. consente l’ estensione di bande di frequenza ampliando significativamente lo spettro di Frequenza di lavoro. Ne consegue una superiore qualita dell’immagine su tutto il campo di vista e un sensibile incremento della penetrazione. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA: Ecografo ecocolordoppler, portatile, multidisciplinare, digitale, 1152 canali : Monitor colori LCD 15” ad altissima risoluzione 1024 x 768. Portatile, peso inferiore a 10 Kg. 2 connettori per collegamento sonde. Multifrequenza con tutti i trasduttori. II^ armonica di tessuto. Pulse Inversion. Tastiera ergonomica e retroilluminata. Doppio zoom panoramico (lettura – scrittura), ad ingrandimento libero. Lineare Trapezoidale. Triplex Mode. SRF (Speckle Reduction Filtering). Doppler PW con H.PRF, con funzione duplex (B+PW) in tempo reale. Color Doppler e Power Doppler con funzione triplex (B+PW+Color o Power Doppler) in tempo reale. Software di calcoli per ostetricia, ginecologia, urologia, vascolare completi di report. Cine memory e cine loops. Software SONOVIEW II per archivio pazienti e refertazione. Funzione Quick Scan su B-Mode e Doppler-Mode. Color M-Mode. Hard disk da 80 Gb. Bluetooth. LAN port wireless per collegamento in rete. 3 porte USB DICOM 3 evoluto (Opzionale) e possibilità di collegamento reti PACS. Acquisizione volumetrica “free hand” con le sonde standard. Profondità di lavoro 30 cm. Software in lingua italiana Trasduttori: n. 1 Sonda lineare multifrequenza per applicazioni small-parts , muscolo-scheletriche e vascolari frequenze variabili da 5.0 a 12.0 MHz., 40 mm, 128 elementi n. 1 Sonda Convex multifrequenza per applicazioni addominali ed ostetrico-ginecologiche,con frequenze variabili da 2.0 a MHz. , raggio 60 mm , angolo di vista 78°, 128 Elementi