|  | COMUNICAZIONE TRASMESSA SOLO VIA FAX SOSTITUISCE L’ORIGINALE AI SENSI DELLA L. 412/1991, ART. 6 – COMMA 2 |
| --- | --- |
| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO U.O.C. PROVVEDITORATO |  |
| Direttore f.f. U.O.C. - Avv. Fabio Damiani |  |
| Via Pindemonte n. 88 90129 Palermo ( Segreteria Direzione …………: 091.703-3901 ( FAX Protocollo Generale …...: 091.703-3076 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Coll. Amm.vo Profess.le ……..: 091.703-3089 ( FAX……………………………... : 091.703-4021 email: g.campagna@asppalermo.org WEB : www.asppalermo.org | DATA : | 08/03/2012 |  |
|  | PROT. N° : | 2433 |  |
|  | RIF. PROT. N° : |  |  |
|  | N° Allegati alla presente: |

| OGGETTO: | Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura CONTROPULSATORE AORTICO. Lettera d’invito. |
| --- | --- |

Si prega di volere inviare entro e non oltre il 27/03/2012 ore 16:00 Vs. migliore offerta per i generi sotto elencati, specificando per ciascun articolo/prodotto il prezzo di listino, sconto applicato, marca, modello, spese di trasporto, disponibilità di magazzino e tempi di consegna. Per quanto sopra detto si chiede:

CONTROPULSATORE AORTICO

- Sistema modulare composto da display,  modulo di controllo ed unità pneumatica;

- Sistema automatico di sincronizzazione e di selezione del metodo di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone aortico;

- Il sistema deve consentire l’impostazione manuale nel caso in cui l’operatore lo ritenga opportuno:

- Possibilità di visualizzazione su monitor di: forma d’onda e valori di Pressione, gonfiaggio e sgonfiaggio, forma d’onda del segnale ECG, Frequenza cardiaca, modalità operativa, impostazioni, stato di carica della bombola di Elio, allarmi;

- Dotazione di sistema di allarmi acustici e visivi per perdita del trigger, disconnessione sonda, pressione del pallone ed eventuale perdita di gas, presenza di sangue nel circuito pallone sonda;

- Dotazione di sistema pneumatico chiuso con impiego di gas Elio;

- Peso e dimensioni contenuti;

- Alimentazione a rete e batterie ricaricabili;

- L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori necessari al suo normale e corretto funzionamento (cavi, carta termica, bombola di Elio);

- Dimensioni del catetere tra 6 ed 8 Fr circa;

- Il catetere deve essere provvisto di kit di inserzione e di tubo di inserzione di Elio.

- Incluso nel prezzo offerto devono essere previsti n. 2 seminari clinico/tecnici per il personale.

- L’offerta, le Schede tecniche in italiano, il codice CND ( Classificazione Nazionale Dispositivi Medici),  numero di repertorio e tutto quanto offerto deve corrispondere, per caratteristiche alle norme di Legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.  Dovranno essere inviate al Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Provveditorato, (Edificio 14) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, in  Busta chiusa, e dovrà riporatre sulla stessa l’oggetto della Gara.

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Rifeirmenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione ” o equivalente”.

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione che dovrà essere allegata alla relativa scheda tecnica.

A corredo dell’offerta la ditta deve produrre autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello  “A” nonché dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. attestante quanto indicato nel modello “B” con allegato copia di un documento di riconoscimento, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15, L. 12/11/2011, N. 183, da parte dell’Azienda, entrambi i modelli sono allegati alla presente lettera – invito.

La mancanza di tali dichiarazioni comporterà l’esclusione della ditta.

- L’aggiudicazione avverrà, in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto richiesto.

- I quantitativi sopra indicati non impegnano l’azienda, potendo essi variare sia in eccesso che per difetto.

- Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda che si riserva, in ogni caso, l’insindacabile facoltà di non procedere ad alcun acquisto

- La procedura sarà ritenuta valida anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

- Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide e di conseguenza escluse.

- In caso di fornitura giudicata non conforme la ditta dovrà provvedere, a sue spese, alla sua sostituzione con merce idonea entro i termini che stabilirà questa Azienda.

- La Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari al 10% dell’importo offerto in una delle forme previste dalla Legge.

- I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia e dietro attestato di regolare esecuzione da parte del consegnatario del bene.

- Ulteriori eventuali condizioni e/o documentazioni saranno prescritte in fase di lettera d’ordine.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’ U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo (Tel. 091.7033010  Sig.ra Girolama Saverino).

Il Redattore dell’Atto

Sig.ra Girolama Saverino

Il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato

Avv. F. Damiani