|  | COMUNICAZIONE TRASMESSA SOLO VIA FAX SOSTITUISCE L’ORIGINALE AI SENSI DELLA L. 412/1991, ART. 6 – COMMA 2 |
| --- | --- |
| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO U.O.C. PROVVEDITORATO |  |
| Direttore f.f. U.O.C. - Avv. Fabio Damiani |  |
| Via Pindemonte n. 88 90129 Palermo ( Segreteria Direzione …………: 091.703-3901 ( FAX Protocollo Generale …...: 091.703-3076 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Coll. Amm.vo Profess.le ……..: 091.703-3089 ( FAX……………………………... : 091.703-4021 email: g.campagna@asppalermo.org WEB : www.asppalermo.org | DATA : | 08/03/2012 |  |
|  | PROT. N° : | 2432 |  |
|  | RIF. PROT. N° : |  |  |
|  | N° Allegati alla presente: |

| OGGETTO: | Procedura di acquisizione in economia (ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06) per la fornitura APPARECCHIO PER ULTRAFILTRAZIONE. Lettera d’invito. |
| --- | --- |

Si prega di volere inviare entro e non oltre il 27/03/2012 ore 16:00 Vs. migliore offerta per i generi sotto elencati, specificando per ciascun articolo/prodotto il prezzo di listino, sconto applicato, marca, modello, spese di trasporto, disponibilità di magazzino e tempi di consegna. Per quanto sopra detto si chiede:

APPARECCHIO PER  ULTRAFILTRAZIONE

-   Apparecchi per Terapia Intensiva carrellati per ultrafiltrazione, dotati di:

  - Carrello con ruote;

  - Barra stabilizzatrice della pompa;

  - Consolle, comprendente una pompa ematica, una pompa dell’ultrafiltrato, un pannello di controllo, una bilancia, un rilevatore d’aria, un rilevatore di perdite ematiche, connettori elettrici per i sensori di pressione del circuito ed interfacce meccaniche che tengono il circuito in posizione.

Dalla Consolle deve essere controllabile la velocità con la quale la pompa ematica rimuove il sangue dal paziente, mentre l’operatore imposta la velocità massima alla quale la pompa dell’ultrafiltrato estrae l’ultrafiltrato dal sangue.

- Dotati inoltre di:

- Sistemi per il monitoraggio della Pressione del Circuito (pressione di prelievo, pressione di infusione, pressione dell’ultrafiltrato), con range di misurazione e range operativo più ampi possibile e con elevata accuratezza.

- Range del flusso ematico da 10 a 40 ml/min, con valori intermedi impostabili con intervalli di 5 ml/min.

- Massima rimozione di ultrafiltrato pari 500 ml/h.

- Rilevatore di bolle d’aria.

- Rilevatore di perdite ematiche.

- Bilancia con range di misurazione fino a 1,5 Kg.

- Utilizzabilità sia con accesso venoso centrale, che periferico.

- Incluso nel prezzo offerto devono essere inclusi n. 2 seminari clinico/tecnici per il personale.

- L’offerta, le Schede tecniche in italiano, il codice CND ( Classificazione Nazionale Dispositivi Medici),  numero di repertorio e tutto quanto offerto deve corrispondere, per caratteristiche alle norme di Legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.  Dovranno essere inviate al Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Provveditorato, (Edificio 14) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, in  Busta chiusa, e dovrà riporatre sulla stessa l’oggetto della Gara.

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Rifeirmenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione ” o equivalente”.

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione che dovrà essere allegata alla relativa scheda tecnica.

A corredo dell’offerta la ditta deve produrre autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il modello  “A” nonché dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. attestante quanto indicato nel modello “B” con allegato copia di un documento di riconoscimento, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15, L. 12/11/2011, N. 183, da parte dell’Azienda, entrambi i modelli sono allegati alla presente lettera – invito.

La mancanza di tali dichiarazioni comporterà l’esclusione della ditta.

- L’aggiudicazione avverrà, in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto richiesto.

- I quantitativi sopra indicati non impegnano l’azienda, potendo essi variare sia in eccesso che per difetto.

- Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda che si riserva, in ogni caso, l’insindacabile facoltà di non procedere ad alcun acquisto

- La procedura sarà ritenuta valida anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.

- Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide e di conseguenza escluse.

- In caso di fornitura giudicata non conforme la ditta dovrà provvedere, a sue spese, alla sua sostituzione con merce idonea entro i termini che stabilirà questa Azienda.

- La Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari al 10% dell’importo offerto in una delle forme previste dalla Legge.

- I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia e dietro attestato di regolare esecuzione da parte del consegnatario del bene.

- Ulteriori eventuali condizioni e/o documentazioni saranno prescritte in fase di lettera d’ordine.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’ U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo (Tel. 091.7033010  Sig.ra Girolama Saverino).

Il Redattore dell’Atto

Sig.ra Girolama Saverino

Il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato

Avv. F. Damiani