|  | COMUNICAZIONE TRASMESSA SOLO VIA FAX SOSTITUISCE L’ORIGINALE AI SENSI DELLA L. 412/1991, ART. 6 – COMMA 2 |
| --- | --- |
| Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO U.O.C. PROVVEDITORATO |  |
| Direttore f.f. U.O.C. Avv. F. Damiani |  |
| Via Pindemonte n. 88 90129 Palermo ( Segreteria Direzione…… : 091.703-3901 ( FAX Protocollo Generale: 091.703-3076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Funzionario Estensore… : 091.703-3125 ( FAX………….……………. : 091.703-4021 e-mail : r.saverino@asppalermo.org WEB : www.asppalermo.org | DATA : |  |  |
|  | PROT. N° : |  |  |
|  | RIF. PROT. N° : |  |  |
|  | N° Allegati alla presente: |

| OGGETTO: | Procedura per acquisizione in economia ( ex art. 125 D.Lgs n.163/06) per la fornitura di N. 1 Sistema per ventilazione polmonare non invasiva (NIV) . Lettera di invito. |
| --- | --- |

Spett.le Ditta

Si prega di volere inviare entro e non oltre il 15/02/2012 Vs. migliore offerta per i generi sotto elencati, specificando per ciascun articolo/prodotto il prezzo di listino, sconto applicato, marca, modello, spese di trasporto, disponibilità di magazzino e tempi di consegna. Per quanto sopra detto si chiede:

SISTEMA DI VENTILAZIONE POLMONARE NON INVASIVI (NIV)

-   Apparecchi per Terapia Intensiva carrellati per NIV, dotati di:

- Unità base compatta con circuito monotubo, dotato di carrello posizionabile sotto i monitor esistenti;

- Monitor/display integrato con buona risoluzione;

- Batteria tampone che assicuri la funzionalità, in caso di mancanza della corrente di rete;

- Alimentazione aria mediante turbina o compressore autonomo;

- Aggiornabilità via software;

- Dotati delle seguenti funzioni di ventilazione:

  - BIPAP (Ventilazione a supporto di pressione)

  - CPAP

  - Eventuali possibilità di altre modalità ventilatorie (es. ventilazione assistita proporzionale)

  - Elevata ed automatica compensazione delle perdite della maschera

  - Ventilazione d’apnea (tempo d’apnea regolabile)

- Doatati di monitor con le seguenti funzioni:

- Possibilità di visualizzazione dei principali parametri sullo schermo (FiO2, PEEP, Pressione Inspiratoria, ecc.)

- Possibilità di visualizzazione delle curve di ventilazione sul display

- Allarmi regolabili.

L’offerta, le Schede tecniche in italiano, il codice CND ( Classificazione Nazionale Dispositivi Medici),  numero di repertorio e tutto quanto offerto deve essere provvisto dei relativi certificati che ne comprovano la conformità alle norme di legge che li riguardano, dovranno essere inviate al Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Provveditorato, (Edificio 14) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, secondo una delle seguenti modalità: Busta chiusa;oppure a mezzo fax al n° 091.7034021 ( oppure in caso di guasto  al 0917033076) oppure via mail all’indirizzo r.saverino@asppaplermo.org

Al fine di snellire le ns. procedure interne pregasi indicare nell’offerta le seguenti informazioni:

- Rifeirmenti ns. richiesta preventivo (numero di protocollo e data);

- Nominativo Vs. referente e relativo recapito telefonico.

Ai sensi del Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di ricorso alle acquisizioni in economia, redatto in conformità del disposto dell’art.125 del D.lgs.163/06 (Codice Appalti) e adottato con deliberazione n. 71 del 04/2010;

La suddetta procedura è, pertanto, al fine di acquisire eventuali ulteriori offerte, in applicazione dell’art. 9 comma 1 del citato regolamento interno, si procederà alla pubblicazione della lettera d’invito all’Albo Aziendale nonché sul sito web aziendale come previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo;

L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso previa conformità con quanto richiesto.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Per eventuali chiarimenti codesta spettabile Ditta potrà rivolgersi al U.O.C. Provveditorato dell’ASP di Palermo ( tel. 091.7033125  Sig.ra Girolama Saverino).

Il Redattore dell’atto

Sig.ra Girolama Saverino

Il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato

Avv. F. Damiani

Il Collaboratore Tecnico

Ing. G. Frisco